## Sheet1
i | Tx | Rx | Equação da curva (Udl)
001 | 01 | 01 | 8.83.10^{-14}δ^4-4.64.10^{-10}δ^3+8.57.10^{-07}δ^2-6.26.10^{-04}δ+9.73.10^{-01}
002 | 01 | 02 | 2.70.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+2.33.10^{-06}δ^2-1.57.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
003 | 01 | 03 | 2.34.10^{-13}δ^4-1.17.10^{-09}δ^3+2.04.10^{-06}δ^2-1.37.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
004 | 01 | 04 | 2.24.10^{-13}δ^4-1.10.10^{-09}δ^3+1.89.10^{-06}δ^2-1.28.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
005 | 01 | 05 | 1.37.10^{-13}δ^4-6.85.10^{-10}δ^3+1.19.10^{-06}δ^2-8.08.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
006 | 01 | 06 | 2.75.10^{-13}δ^4-1.40.10^{-09}δ^3+2.47.10^{-06}δ^2-1.69.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
007 | 01 | 07 | 3.06.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.77.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
008 | 01 | 08 | 3.16.10^{-13}δ^4-1.57.10^{-09}δ^3+2.70.10^{-06}δ^2-1.81.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
009 | 01 | 09 | 3.07.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.61.10^{-06}δ^2-1.72.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
010 | 01 | 10 | 3.37.10^{-13}δ^4-1.68.10^{-09}δ^3+2.89.10^{-06}δ^2-1.92.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
011 | 01 | 11 | 3.31.10^{-13}δ^4-1.66.10^{-09}δ^3+2.87.10^{-06}δ^2-1.91.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
012 | 01 | 12 | 2.89.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.59.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
013 | 01 | 13 | 2.84.10^{-13}δ^4-1.46.10^{-09}δ^3+2.60.10^{-06}δ^2-1.77.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
014 | 01 | 14 | 2.17.10^{-13}δ^4-1.11.10^{-09}δ^3+1.93.10^{-06}δ^2-1.26.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
015 | 01 | 15 | 2.25.10^{-13}δ^4-1.12.10^{-09}δ^3+1.88.10^{-06}δ^2-1.16.10^{-03}δ+9.90.10^{-01}
016 | 01 | 16 | 2.39.10^{-13}δ^4-1.19.10^{-09}δ^3+2.01.10^{-06}δ^2-1.21.10^{-03}δ+9.72.10^{-01}
017 | 02 | 01 | 1.18.10^{-13}δ^4-5.83.10^{-10}δ^3+1.01.10^{-06}δ^2-6.85.10^{-04}δ+9.75.10^{-01}
018 | 02 | 02 | 2.27.10^{-13}δ^4-1.14.10^{-09}δ^3+1.98.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
019 | 02 | 03 | 2.41.10^{-13}δ^4-1.22.10^{-09}δ^3+2.13.10^{-06}δ^2-1.44.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
020 | 02 | 04 | 2.04.10^{-13}δ^4-1.04.10^{-09}δ^3+1.86.10^{-06}δ^2-1.31.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
021 | 02 | 05 | 1.43.10^{-13}δ^4-7.18.10^{-10}δ^3+1.25.10^{-06}δ^2-8.47.10^{-04}δ+1.11.10^{+00}
022 | 02 | 06 | 2.56.10^{-13}δ^4-1.30.10^{-09}δ^3+2.27.10^{-06}δ^2-1.54.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
023 | 02 | 07 | 3.08.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.62.10^{-06}δ^2-1.74.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
024 | 02 | 08 | 2.66.10^{-13}δ^4-1.31.10^{-09}δ^3+2.23.10^{-06}δ^2-1.44.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
025 | 02 | 09 | 3.56.10^{-13}δ^4-1.77.10^{-09}δ^3+3.02.10^{-06}δ^2-1.99.10^{-03}δ+1.29.10^{+00}
026 | 02 | 10 | 3.22.10^{-13}δ^4-1.60.10^{-09}δ^3+2.74.10^{-06}δ^2-1.80.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
027 | 02 | 11 | 3.35.10^{-13}δ^4-1.69.10^{-09}δ^3+2.95.10^{-06}δ^2-1.98.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
028 | 02 | 12 | 2.79.10^{-13}δ^4-1.40.10^{-09}δ^3+2.43.10^{-06}δ^2-1.61.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
029 | 02 | 13 | 2.88.10^{-13}δ^4-1.44.10^{-09}δ^3+2.49.10^{-06}δ^2-1.63.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
030 | 02 | 14 | 2.33.10^{-13}δ^4-1.17.10^{-09}δ^3+2.00.10^{-06}δ^2-1.27.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
031 | 02 | 15 | 2.66.10^{-13}δ^4-1.32.10^{-09}δ^3+2.24.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
032 | 02 | 16 | 2.47.10^{-13}δ^4-1.24.10^{-09}δ^3+2.10.10^{-06}δ^2-1.29.10^{-03}δ+9.92.10^{-01}
033 | 03 | 01 | 1.11.10^{-13}δ^4-5.62.10^{-10}δ^3+9.98.10^{-07}δ^2-7.05.10^{-04}δ+9.87.10^{-01}
034 | 03 | 02 | 2.25.10^{-13}δ^4-1.14.10^{-09}δ^3+2.00.10^{-06}δ^2-1.36.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
035 | 03 | 03 | 2.37.10^{-13}δ^4-1.16.10^{-09}δ^3+1.98.10^{-06}δ^2-1.30.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
036 | 03 | 04 | 2.40.10^{-13}δ^4-1.19.10^{-09}δ^3+2.04.10^{-06}δ^2-1.39.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
037 | 03 | 05 | 1.32.10^{-13}δ^4-6.62.10^{-10}δ^3+1.15.10^{-06}δ^2-7.76.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
038 | 03 | 06 | 2.71.10^{-13}δ^4-1.34.10^{-09}δ^3+2.29.10^{-06}δ^2-1.51.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
039 | 03 | 07 | 3.27.10^{-13}δ^4-1.61.10^{-09}δ^3+2.72.10^{-06}δ^2-1.77.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
040 | 03 | 08 | 3.19.10^{-13}δ^4-1.60.10^{-09}δ^3+2.78.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
041 | 03 | 09 | 3.54.10^{-13}δ^4-1.76.10^{-09}δ^3+3.03.10^{-06}δ^2-2.01.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
042 | 03 | 10 | 3.38.10^{-13}δ^4-1.68.10^{-09}δ^3+2.89.10^{-06}δ^2-1.92.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
043 | 03 | 11 | 3.15.10^{-13}δ^4-1.60.10^{-09}δ^3+2.79.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
044 | 03 | 12 | 2.79.10^{-13}δ^4-1.41.10^{-09}δ^3+2.44.10^{-06}δ^2-1.63.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
045 | 03 | 13 | 3.30.10^{-13}δ^4-1.66.10^{-09}δ^3+2.87.10^{-06}δ^2-1.91.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
046 | 03 | 14 | 2.86.10^{-13}δ^4-1.43.10^{-09}δ^3+2.44.10^{-06}δ^2-1.58.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
047 | 03 | 15 | 2.52.10^{-13}δ^4-1.26.10^{-09}δ^3+2.13.10^{-06}δ^2-1.33.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
048 | 03 | 16 | 1.93.10^{-13}δ^4-9.84.10^{-10}δ^3+1.69.10^{-06}δ^2-1.03.10^{-03}δ+9.42.10^{-01}
049 | 04 | 01 | 1.24.10^{-13}δ^4-6.16.10^{-10}δ^3+1.07.10^{-06}δ^2-7.37.10^{-04}δ+9.86.10^{-01}
050 | 04 | 02 | 1.96.10^{-13}δ^4-9.90.10^{-10}δ^3+1.72.10^{-06}δ^2-1.15.10^{-03}δ+1.06.10^{+00}
051 | 04 | 03 | 2.18.10^{-13}δ^4-1.08.10^{-09}δ^3+1.86.10^{-06}δ^2-1.23.10^{-03}δ+1.07.10^{+00}
052 | 04 | 04 | 2.17.10^{-13}δ^4-1.09.10^{-09}δ^3+1.91.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
053 | 04 | 05 | 1.42.10^{-13}δ^4-7.05.10^{-10}δ^3+1.21.10^{-06}δ^2-8.15.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
054 | 04 | 06 | 3.06.10^{-13}δ^4-1.54.10^{-09}δ^3+2.66.10^{-06}δ^2-1.80.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
055 | 04 | 07 | 3.20.10^{-13}δ^4-1.58.10^{-09}δ^3+2.70.10^{-06}δ^2-1.79.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
056 | 04 | 08 | 2.64.10^{-13}δ^4-1.32.10^{-09}δ^3+2.29.10^{-06}δ^2-1.53.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
057 | 04 | 09 | 3.37.10^{-13}δ^4-1.67.10^{-09}δ^3+2.86.10^{-06}δ^2-1.89.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
058 | 04 | 10 | 3.24.10^{-13}δ^4-1.62.10^{-09}δ^3+2.80.10^{-06}δ^2-1.87.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
059 | 04 | 11 | 3.63.10^{-13}δ^4-1.81.10^{-09}δ^3+3.11.10^{-06}δ^2-2.07.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
060 | 04 | 12 | 3.50.10^{-13}δ^4-1.74.10^{-09}δ^3+2.99.10^{-06}δ^2-1.99.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
061 | 04 | 13 | 3.30.10^{-13}δ^4-1.65.10^{-09}δ^3+2.84.10^{-06}δ^2-1.89.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
062 | 04 | 14 | 2.76.10^{-13}δ^4-1.39.10^{-09}δ^3+2.42.10^{-06}δ^2-1.58.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
063 | 04 | 15 | 2.16.10^{-13}δ^4-1.10.10^{-09}δ^3+1.89.10^{-06}δ^2-1.18.10^{-03}δ+9.97.10^{-01}
064 | 04 | 16 | 2.13.10^{-13}δ^4-1.07.10^{-09}δ^3+1.80.10^{-06}δ^2-1.09.10^{-03}δ+9.51.10^{-01}
065 | 05 | 01 | 3.18.10^{-14}δ^4-1.66.10^{-10}δ^3+3.06.10^{-07}δ^2-2.11.10^{-04}δ+8.67.10^{-01}
066 | 05 | 02 | 1.60.10^{-13}δ^4-8.37.10^{-10}δ^3+1.51.10^{-06}δ^2-1.03.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
067 | 05 | 03 | 1.65.10^{-13}δ^4-8.57.10^{-10}δ^3+1.53.10^{-06}δ^2-1.06.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
068 | 05 | 04 | 1.42.10^{-13}δ^4-7.26.10^{-10}δ^3+1.29.10^{-06}δ^2-8.97.10^{-04}δ+1.02.10^{+00}
069 | 05 | 05 | 1.30.10^{-13}δ^4-6.57.10^{-10}δ^3+1.15.10^{-06}δ^2-7.80.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
070 | 05 | 06 | 2.49.10^{-13}δ^4-1.25.10^{-09}δ^3+2.16.10^{-06}δ^2-1.45.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
071 | 05 | 07 | 3.11.10^{-13}δ^4-1.52.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.68.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
072 | 05 | 08 | 2.92.10^{-13}δ^4-1.45.10^{-09}δ^3+2.48.10^{-06}δ^2-1.64.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
073 | 05 | 09 | 3.45.10^{-13}δ^4-1.70.10^{-09}δ^3+2.91.10^{-06}δ^2-1.92.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
074 | 05 | 10 | 3.17.10^{-13}δ^4-1.59.10^{-09}δ^3+2.75.10^{-06}δ^2-1.84.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
075 | 05 | 11 | 3.69.10^{-13}δ^4-1.85.10^{-09}δ^3+3.21.10^{-06}δ^2-2.14.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
076 | 05 | 12 | 2.97.10^{-13}δ^4-1.49.10^{-09}δ^3+2.58.10^{-06}δ^2-1.70.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
077 | 05 | 13 | 3.02.10^{-13}δ^4-1.52.10^{-09}δ^3+2.65.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
078 | 05 | 14 | 2.43.10^{-13}δ^4-1.21.10^{-09}δ^3+2.06.10^{-06}δ^2-1.31.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
079 | 05 | 15 | 2.42.10^{-13}δ^4-1.21.10^{-09}δ^3+2.04.10^{-06}δ^2-1.28.10^{-03}δ+1.02.10^{+00}
080 | 05 | 16 | 1.82.10^{-13}δ^4-9.15.10^{-10}δ^3+1.54.10^{-06}δ^2-8.91.10^{-04}δ+8.99.10^{-01}
081 | 06 | 01 | 8.67.10^{-14}δ^4-4.33.10^{-10}δ^3+7.70.10^{-07}δ^2-5.42.10^{-04}δ+9.45.10^{-01}
082 | 06 | 02 | 2.27.10^{-13}δ^4-1.14.10^{-09}δ^3+2.00.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
083 | 06 | 03 | 2.63.10^{-13}δ^4-1.31.10^{-09}δ^3+2.25.10^{-06}δ^2-1.51.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
084 | 06 | 04 | 2.35.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+2.05.10^{-06}δ^2-1.41.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
085 | 06 | 05 | 1.61.10^{-13}δ^4-8.00.10^{-10}δ^3+1.38.10^{-06}δ^2-9.33.10^{-04}δ+1.13.10^{+00}
086 | 06 | 06 | 2.89.10^{-13}δ^4-1.46.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
087 | 06 | 07 | 3.57.10^{-13}δ^4-1.76.10^{-09}δ^3+3.01.10^{-06}δ^2-2.01.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
088 | 06 | 08 | 2.48.10^{-13}δ^4-1.24.10^{-09}δ^3+2.15.10^{-06}δ^2-1.43.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
089 | 06 | 09 | 3.23.10^{-13}δ^4-1.60.10^{-09}δ^3+2.72.10^{-06}δ^2-1.78.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
090 | 06 | 10 | 3.44.10^{-13}δ^4-1.71.10^{-09}δ^3+2.92.10^{-06}δ^2-1.93.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
091 | 06 | 11 | 3.00.10^{-13}δ^4-1.51.10^{-09}δ^3+2.62.10^{-06}δ^2-1.74.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
092 | 06 | 12 | 2.70.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.36.10^{-06}δ^2-1.57.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
093 | 06 | 13 | 3.30.10^{-13}δ^4-1.64.10^{-09}δ^3+2.81.10^{-06}δ^2-1.84.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
094 | 06 | 14 | 2.98.10^{-13}δ^4-1.48.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.65.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
095 | 06 | 15 | 2.56.10^{-13}δ^4-1.27.10^{-09}δ^3+2.15.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
096 | 06 | 16 | 2.75.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+2.26.10^{-06}δ^2-1.37.10^{-03}δ+1.01.10^{+00}
097 | 07 | 01 | 1.09.10^{-13}δ^4-5.58.10^{-10}δ^3+1.00.10^{-06}δ^2-7.08.10^{-04}δ+9.82.10^{-01}
098 | 07 | 02 | 2.52.10^{-13}δ^4-1.26.10^{-09}δ^3+2.20.10^{-06}δ^2-1.48.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
099 | 07 | 03 | 2.40.10^{-13}δ^4-1.21.10^{-09}δ^3+2.10.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
100 | 07 | 04 | 1.97.10^{-13}δ^4-9.85.10^{-10}δ^3+1.71.10^{-06}δ^2-1.17.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
101 | 07 | 05 | 1.43.10^{-13}δ^4-7.21.10^{-10}δ^3+1.26.10^{-06}δ^2-8.69.10^{-04}δ+1.12.10^{+00}
102 | 07 | 06 | 2.58.10^{-13}δ^4-1.30.10^{-09}δ^3+2.27.10^{-06}δ^2-1.53.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
103 | 07 | 07 | 2.95.10^{-13}δ^4-1.46.10^{-09}δ^3+2.51.10^{-06}δ^2-1.67.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
104 | 07 | 08 | 2.75.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.33.10^{-06}δ^2-1.53.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
105 | 07 | 09 | 3.08.10^{-13}δ^4-1.52.10^{-09}δ^3+2.58.10^{-06}δ^2-1.68.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
106 | 07 | 10 | 3.02.10^{-13}δ^4-1.51.10^{-09}δ^3+2.59.10^{-06}δ^2-1.71.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
107 | 07 | 11 | 3.51.10^{-13}δ^4-1.75.10^{-09}δ^3+3.01.10^{-06}δ^2-1.98.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
108 | 07 | 12 | 2.83.10^{-13}δ^4-1.41.10^{-09}δ^3+2.41.10^{-06}δ^2-1.56.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
109 | 07 | 13 | 2.99.10^{-13}δ^4-1.51.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
110 | 07 | 14 | 2.11.10^{-13}δ^4-1.10.10^{-09}δ^3+1.94.10^{-06}δ^2-1.27.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
111 | 07 | 15 | 2.10.10^{-13}δ^4-1.05.10^{-09}δ^3+1.79.10^{-06}δ^2-1.11.10^{-03}δ+9.79.10^{-01}
112 | 07 | 16 | 2.51.10^{-13}δ^4-1.26.10^{-09}δ^3+2.14.10^{-06}δ^2-1.33.10^{-03}δ+1.00.10^{+00}
113 | 08 | 01 | 5.69.10^{-14}δ^4-2.98.10^{-10}δ^3+5.48.10^{-07}δ^2-3.91.10^{-04}δ+9.10.10^{-01}
114 | 08 | 02 | 1.93.10^{-13}δ^4-9.99.10^{-10}δ^3+1.78.10^{-06}δ^2-1.21.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
115 | 08 | 03 | 2.12.10^{-13}δ^4-1.09.10^{-09}δ^3+1.94.10^{-06}δ^2-1.34.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
116 | 08 | 04 | 2.13.10^{-13}δ^4-1.08.10^{-09}δ^3+1.90.10^{-06}δ^2-1.33.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
117 | 08 | 05 | 1.38.10^{-13}δ^4-7.04.10^{-10}δ^3+1.24.10^{-06}δ^2-8.58.10^{-04}δ+1.12.10^{+00}
118 | 08 | 06 | 2.47.10^{-13}δ^4-1.27.10^{-09}δ^3+2.24.10^{-06}δ^2-1.54.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
119 | 08 | 07 | 3.09.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.76.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
120 | 08 | 08 | 2.88.10^{-13}δ^4-1.44.10^{-09}δ^3+2.50.10^{-06}δ^2-1.68.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
121 | 08 | 09 | 3.30.10^{-13}δ^4-1.64.10^{-09}δ^3+2.81.10^{-06}δ^2-1.85.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
122 | 08 | 10 | 3.08.10^{-13}δ^4-1.54.10^{-09}δ^3+2.67.10^{-06}δ^2-1.79.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
123 | 08 | 11 | 3.32.10^{-13}δ^4-1.67.10^{-09}δ^3+2.90.10^{-06}δ^2-1.93.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
124 | 08 | 12 | 2.67.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.39.10^{-06}δ^2-1.60.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
125 | 08 | 13 | 3.10.10^{-13}δ^4-1.56.10^{-09}δ^3+2.70.10^{-06}δ^2-1.79.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
126 | 08 | 14 | 2.60.10^{-13}δ^4-1.31.10^{-09}δ^3+2.26.10^{-06}δ^2-1.47.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
127 | 08 | 15 | 2.47.10^{-13}δ^4-1.23.10^{-09}δ^3+2.07.10^{-06}δ^2-1.29.10^{-03}δ+1.02.10^{+00}
128 | 08 | 16 | 2.38.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+1.97.10^{-06}δ^2-1.20.10^{-03}δ+9.74.10^{-01}
129 | 09 | 01 | 5.64.10^{-14}δ^4-2.99.10^{-10}δ^3+5.48.10^{-07}δ^2-3.83.10^{-04}δ+9.07.10^{-01}
130 | 09 | 02 | 2.33.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+2.07.10^{-06}δ^2-1.40.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
131 | 09 | 03 | 2.35.10^{-13}δ^4-1.19.10^{-09}δ^3+2.06.10^{-06}δ^2-1.39.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
132 | 09 | 04 | 1.72.10^{-13}δ^4-8.62.10^{-10}δ^3+1.50.10^{-06}δ^2-1.01.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
133 | 09 | 05 | 1.62.10^{-13}δ^4-8.05.10^{-10}δ^3+1.39.10^{-06}δ^2-9.40.10^{-04}δ+1.13.10^{+00}
134 | 09 | 06 | 3.34.10^{-13}δ^4-1.66.10^{-09}δ^3+2.85.10^{-06}δ^2-1.92.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
135 | 09 | 07 | 3.28.10^{-13}δ^4-1.63.10^{-09}δ^3+2.80.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
136 | 09 | 08 | 2.71.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.36.10^{-06}δ^2-1.58.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
137 | 09 | 09 | 2.75.10^{-13}δ^4-1.39.10^{-09}δ^3+2.40.10^{-06}δ^2-1.59.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
138 | 09 | 10 | 2.80.10^{-13}δ^4-1.42.10^{-09}δ^3+2.48.10^{-06}δ^2-1.66.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
139 | 09 | 11 | 3.86.10^{-13}δ^4-1.91.10^{-09}δ^3+3.28.10^{-06}δ^2-2.17.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
140 | 09 | 12 | 2.69.10^{-13}δ^4-1.37.10^{-09}δ^3+2.39.10^{-06}δ^2-1.59.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
141 | 09 | 13 | 2.83.10^{-13}δ^4-1.45.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.69.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
142 | 09 | 14 | 2.32.10^{-13}δ^4-1.19.10^{-09}δ^3+2.08.10^{-06}δ^2-1.37.10^{-03}δ+1.06.10^{+00}
143 | 09 | 15 | 2.40.10^{-13}δ^4-1.22.10^{-09}δ^3+2.10.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
144 | 09 | 16 | 2.75.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.28.10^{-06}δ^2-1.39.10^{-03}δ+1.01.10^{+00}
145 | 10 | 01 | 9.58.10^{-14}δ^4-4.77.10^{-10}δ^3+8.36.10^{-07}δ^2-5.77.10^{-04}δ+9.51.10^{-01}
146 | 10 | 02 | 2.24.10^{-13}δ^4-1.13.10^{-09}δ^3+1.97.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
147 | 10 | 03 | 1.77.10^{-13}δ^4-9.37.10^{-10}δ^3+1.71.10^{-06}δ^2-1.20.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
148 | 10 | 04 | 1.96.10^{-13}δ^4-1.02.10^{-09}δ^3+1.85.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
149 | 10 | 05 | 1.53.10^{-13}δ^4-7.62.10^{-10}δ^3+1.32.10^{-06}δ^2-8.91.10^{-04}δ+1.12.10^{+00}
150 | 10 | 06 | 2.82.10^{-13}δ^4-1.43.10^{-09}δ^3+2.50.10^{-06}δ^2-1.71.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
151 | 10 | 07 | 3.31.10^{-13}δ^4-1.64.10^{-09}δ^3+2.82.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
152 | 10 | 08 | 2.81.10^{-13}δ^4-1.41.10^{-09}δ^3+2.44.10^{-06}δ^2-1.64.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
153 | 10 | 09 | 3.56.10^{-13}δ^4-1.77.10^{-09}δ^3+3.01.10^{-06}δ^2-1.99.10^{-03}δ+1.29.10^{+00}
154 | 10 | 10 | 4.00.10^{-13}δ^4-1.98.10^{-09}δ^3+3.40.10^{-06}δ^2-2.27.10^{-03}δ+1.33.10^{+00}
155 | 10 | 11 | 3.37.10^{-13}δ^4-1.69.10^{-09}δ^3+2.91.10^{-06}δ^2-1.94.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
156 | 10 | 12 | 2.94.10^{-13}δ^4-1.48.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.70.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
157 | 10 | 13 | 2.69.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.38.10^{-06}δ^2-1.57.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
158 | 10 | 14 | 2.35.10^{-13}δ^4-1.20.10^{-09}δ^3+2.09.10^{-06}δ^2-1.36.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
159 | 10 | 15 | 3.05.10^{-13}δ^4-1.50.10^{-09}δ^3+2.52.10^{-06}δ^2-1.59.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
160 | 10 | 16 | 2.38.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+1.98.10^{-06}δ^2-1.20.10^{-03}δ+9.72.10^{-01}
161 | 11 | 01 | 1.13.10^{-13}δ^4-5.59.10^{-10}δ^3+9.77.10^{-07}δ^2-6.82.10^{-04}δ+9.77.10^{-01}
162 | 11 | 02 | 2.21.10^{-13}δ^4-1.11.10^{-09}δ^3+1.95.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
163 | 11 | 03 | 1.97.10^{-13}δ^4-1.01.10^{-09}δ^3+1.78.10^{-06}δ^2-1.22.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
164 | 11 | 04 | 2.15.10^{-13}δ^4-1.10.10^{-09}δ^3+1.96.10^{-06}δ^2-1.39.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
165 | 11 | 05 | 1.48.10^{-13}δ^4-7.51.10^{-10}δ^3+1.32.10^{-06}δ^2-9.12.10^{-04}δ+1.13.10^{+00}
166 | 11 | 06 | 3.01.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.69.10^{-06}δ^2-1.84.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
167 | 11 | 07 | 3.10.10^{-13}δ^4-1.54.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.76.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
168 | 11 | 08 | 2.98.10^{-13}δ^4-1.50.10^{-09}δ^3+2.60.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
169 | 11 | 09 | 2.95.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.52.10^{-06}δ^2-1.65.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
170 | 11 | 10 | 3.65.10^{-13}δ^4-1.82.10^{-09}δ^3+3.12.10^{-06}δ^2-2.08.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
171 | 11 | 11 | 3.35.10^{-13}δ^4-1.67.10^{-09}δ^3+2.88.10^{-06}δ^2-1.91.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
172 | 11 | 12 | 2.81.10^{-13}δ^4-1.44.10^{-09}δ^3+2.54.10^{-06}δ^2-1.72.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
173 | 11 | 13 | 2.70.10^{-13}δ^4-1.38.10^{-09}δ^3+2.41.10^{-06}δ^2-1.60.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
174 | 11 | 14 | 2.57.10^{-13}δ^4-1.29.10^{-09}δ^3+2.21.10^{-06}δ^2-1.41.10^{-03}δ+1.06.10^{+00}
175 | 11 | 15 | 2.43.10^{-13}δ^4-1.22.10^{-09}δ^3+2.07.10^{-06}δ^2-1.31.10^{-03}δ+1.02.10^{+00}
176 | 11 | 16 | 2.10.10^{-13}δ^4-1.04.10^{-09}δ^3+1.73.10^{-06}δ^2-1.02.10^{-03}δ+9.29.10^{-01}
177 | 12 | 01 | 1.20.10^{-13}δ^4-6.00.10^{-10}δ^3+1.06.10^{-06}δ^2-7.38.10^{-04}δ+9.91.10^{-01}
178 | 12 | 02 | 2.55.10^{-13}δ^4-1.26.10^{-09}δ^3+2.16.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
179 | 12 | 03 | 2.60.10^{-13}δ^4-1.29.10^{-09}δ^3+2.21.10^{-06}δ^2-1.47.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
180 | 12 | 04 | 2.74.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+2.33.10^{-06}δ^2-1.59.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
181 | 12 | 05 | 1.50.10^{-13}δ^4-7.56.10^{-10}δ^3+1.32.10^{-06}δ^2-8.97.10^{-04}δ+1.12.10^{+00}
182 | 12 | 06 | 3.00.10^{-13}δ^4-1.49.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.73.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
183 | 12 | 07 | 3.28.10^{-13}δ^4-1.63.10^{-09}δ^3+2.79.10^{-06}δ^2-1.86.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
184 | 12 | 08 | 2.62.10^{-13}δ^4-1.30.10^{-09}δ^3+2.23.10^{-06}δ^2-1.47.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
185 | 12 | 09 | 2.79.10^{-13}δ^4-1.40.10^{-09}δ^3+2.41.10^{-06}δ^2-1.58.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
186 | 12 | 10 | 3.46.10^{-13}δ^4-1.72.10^{-09}δ^3+2.93.10^{-06}δ^2-1.93.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
187 | 12 | 11 | 3.44.10^{-13}δ^4-1.71.10^{-09}δ^3+2.93.10^{-06}δ^2-1.93.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
188 | 12 | 12 | 2.95.10^{-13}δ^4-1.49.10^{-09}δ^3+2.60.10^{-06}δ^2-1.73.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
189 | 12 | 13 | 2.80.10^{-13}δ^4-1.44.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.69.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
190 | 12 | 14 | 2.36.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+2.01.10^{-06}δ^2-1.27.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
191 | 12 | 15 | 2.52.10^{-13}δ^4-1.25.10^{-09}δ^3+2.11.10^{-06}δ^2-1.33.10^{-03}δ+1.03.10^{+00}
192 | 12 | 16 | 1.97.10^{-13}δ^4-9.95.10^{-10}δ^3+1.69.10^{-06}δ^2-1.03.10^{-03}δ+9.39.10^{-01}
193 | 13 | 01 | 8.86.10^{-14}δ^4-4.46.10^{-10}δ^3+7.98.10^{-07}δ^2-5.71.10^{-04}δ+9.55.10^{-01}
194 | 13 | 02 | 1.84.10^{-13}δ^4-9.50.10^{-10}δ^3+1.69.10^{-06}δ^2-1.15.10^{-03}δ+1.07.10^{+00}
195 | 13 | 03 | 1.89.10^{-13}δ^4-9.64.10^{-10}δ^3+1.69.10^{-06}δ^2-1.15.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
196 | 13 | 04 | 2.65.10^{-13}δ^4-1.29.10^{-09}δ^3+2.19.10^{-06}δ^2-1.47.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
197 | 13 | 05 | 1.49.10^{-13}δ^4-7.55.10^{-10}δ^3+1.32.10^{-06}δ^2-9.09.10^{-04}δ+1.13.10^{+00}
198 | 13 | 06 | 2.71.10^{-13}δ^4-1.37.10^{-09}δ^3+2.39.10^{-06}δ^2-1.62.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
199 | 13 | 07 | 3.22.10^{-13}δ^4-1.59.10^{-09}δ^3+2.72.10^{-06}δ^2-1.80.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
200 | 13 | 08 | 2.76.10^{-13}δ^4-1.38.10^{-09}δ^3+2.40.10^{-06}δ^2-1.61.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
201 | 13 | 09 | 3.25.10^{-13}δ^4-1.62.10^{-09}δ^3+2.78.10^{-06}δ^2-1.84.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
202 | 13 | 10 | 3.58.10^{-13}δ^4-1.78.10^{-09}δ^3+3.04.10^{-06}δ^2-2.01.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
203 | 13 | 11 | 3.08.10^{-13}δ^4-1.55.10^{-09}δ^3+2.67.10^{-06}δ^2-1.77.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
204 | 13 | 12 | 2.94.10^{-13}δ^4-1.48.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.71.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
205 | 13 | 13 | 2.97.10^{-13}δ^4-1.50.10^{-09}δ^3+2.63.10^{-06}δ^2-1.76.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
206 | 13 | 14 | 2.39.10^{-13}δ^4-1.21.10^{-09}δ^3+2.10.10^{-06}δ^2-1.36.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
207 | 13 | 15 | 2.37.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+1.99.10^{-06}δ^2-1.24.10^{-03}δ+1.01.10^{+00}
208 | 13 | 16 | 2.66.10^{-13}δ^4-1.31.10^{-09}δ^3+2.19.10^{-06}δ^2-1.34.10^{-03}δ+1.00.10^{+00}