## Sheet1
i | Tx | Rx | Equação da curva (Udl)
001 | 01 | 01 | -3.55.10^{-14}δ^4+2.18.10^{-10}δ^3-4.77.10^{-07}δ^2+4.38.10^{-04}δ+7.29.10^{-01}
002 | 01 | 02 | 9.43.10^{-14}δ^4-3.77.10^{-10}δ^3+4.50.10^{-07}δ^2-1.14.10^{-04}δ+8.43.10^{-01}
003 | 01 | 03 | -3.94.10^{-14}δ^4+2.55.10^{-10}δ^3-5.88.10^{-07}δ^2+5.67.10^{-04}δ+6.90.10^{-01}
004 | 01 | 04 | -6.93.10^{-14}δ^4+3.67.10^{-10}δ^3-7.18.10^{-07}δ^2+6.23.10^{-04}δ+6.81.10^{-01}
005 | 01 | 05 | -3.74.10^{-15}δ^4+7.88.10^{-11}δ^3-2.79.10^{-07}δ^2+3.43.10^{-04}δ+8.06.10^{-01}
006 | 01 | 06 | 2.29.10^{-13}δ^4-1.01.10^{-09}δ^3+1.47.10^{-06}δ^2-7.44.10^{-04}δ+9.60.10^{-01}
007 | 01 | 07 | 1.35.10^{-13}δ^4-5.45.10^{-10}δ^3+6.50.10^{-07}δ^2-1.42.10^{-04}δ+8.35.10^{-01}
008 | 01 | 08 | 1.41.10^{-13}δ^4-5.96.10^{-10}δ^3+7.97.10^{-07}δ^2-3.04.10^{-04}δ+9.08.10^{-01}
009 | 01 | 09 | 3.04.10^{-13}δ^4-1.56.10^{-09}δ^3+2.76.10^{-06}δ^2-1.89.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
010 | 01 | 10 | 3.31.10^{-13}δ^4-1.68.10^{-09}δ^3+2.96.10^{-06}δ^2-2.02.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
011 | 01 | 11 | 2.92.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.57.10^{-06}δ^2-1.75.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
012 | 01 | 12 | 2.85.10^{-13}δ^4-1.40.10^{-09}δ^3+2.38.10^{-06}δ^2-1.56.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
013 | 01 | 13 | 3.77.10^{-13}δ^4-1.85.10^{-09}δ^3+3.15.10^{-06}δ^2-2.09.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
014 | 01 | 14 | 4.11.10^{-13}δ^4-2.05.10^{-09}δ^3+3.53.10^{-06}δ^2-2.36.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
015 | 01 | 15 | 3.49.10^{-13}δ^4-1.78.10^{-09}δ^3+3.12.10^{-06}δ^2-2.08.10^{-03}δ+1.25.10^{+00}
016 | 01 | 16 | 2.20.10^{-13}δ^4-1.16.10^{-09}δ^3+2.11.10^{-06}δ^2-1.40.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
017 | 02 | 01 | 9.50.10^{-14}δ^4-3.60.10^{-10}δ^3+3.96.10^{-07}δ^2-7.96.10^{-05}δ+8.23.10^{-01}
018 | 02 | 02 | -5.55.10^{-14}δ^4+3.71.10^{-10}δ^3-8.78.10^{-07}δ^2+8.78.10^{-04}δ+5.83.10^{-01}
019 | 02 | 03 | 1.29.10^{-13}δ^4-5.70.10^{-10}δ^3+8.32.10^{-07}δ^2-4.18.10^{-04}δ+9.06.10^{-01}
020 | 02 | 04 | -2.11.10^{-14}δ^4+1.36.10^{-10}δ^3-3.34.10^{-07}δ^2+3.71.10^{-04}δ+7.29.10^{-01}
021 | 02 | 05 | -1.02.10^{-15}δ^4+6.89.10^{-11}δ^3-2.74.10^{-07}δ^2+3.55.10^{-04}δ+7.97.10^{-01}
022 | 02 | 06 | 1.23.10^{-13}δ^4-4.85.10^{-10}δ^3+5.62.10^{-07}δ^2-1.12.10^{-04}δ+8.17.10^{-01}
023 | 02 | 07 | 1.95.10^{-13}δ^4-8.53.10^{-10}δ^3+1.20.10^{-06}δ^2-5.31.10^{-04}δ+9.21.10^{-01}
024 | 02 | 08 | 8.72.10^{-14}δ^4-3.79.10^{-10}δ^3+5.16.10^{-07}δ^2-1.79.10^{-04}δ+8.94.10^{-01}
025 | 02 | 09 | 2.89.10^{-13}δ^4-1.45.10^{-09}δ^3+2.54.10^{-06}δ^2-1.74.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
026 | 02 | 10 | 2.77.10^{-13}δ^4-1.44.10^{-09}δ^3+2.58.10^{-06}δ^2-1.78.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
027 | 02 | 11 | 3.65.10^{-13}δ^4-1.85.10^{-09}δ^3+3.28.10^{-06}δ^2-2.29.10^{-03}δ+1.38.10^{+00}
028 | 02 | 12 | 3.38.10^{-13}δ^4-1.68.10^{-09}δ^3+2.94.10^{-06}δ^2-2.05.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
029 | 02 | 13 | 5.41.10^{-13}δ^4-2.71.10^{-09}δ^3+4.73.10^{-06}δ^2-3.27.10^{-03}δ+1.57.10^{+00}
030 | 02 | 14 | 4.89.10^{-13}δ^4-2.45.10^{-09}δ^3+4.28.10^{-06}δ^2-2.93.10^{-03}δ+1.46.10^{+00}
031 | 02 | 15 | 4.17.10^{-13}δ^4-2.08.10^{-09}δ^3+3.59.10^{-06}δ^2-2.39.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
032 | 02 | 16 | 3.70.10^{-13}δ^4-1.84.10^{-09}δ^3+3.18.10^{-06}δ^2-2.09.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
033 | 03 | 01 | -1.11.10^{-13}δ^4+5.52.10^{-10}δ^3-1.00.10^{-06}δ^2+7.91.10^{-04}δ+6.40.10^{-01}
034 | 03 | 02 | 8.52.10^{-14}δ^4-2.94.10^{-10}δ^3+2.20.10^{-07}δ^2+1.32.10^{-04}δ+7.63.10^{-01}
035 | 03 | 03 | -1.08.10^{-13}δ^4+5.59.10^{-10}δ^3-1.02.10^{-06}δ^2+7.85.10^{-04}δ+6.53.10^{-01}
036 | 03 | 04 | -5.80.10^{-14}δ^4+2.94.10^{-10}δ^3-5.51.10^{-07}δ^2+4.52.10^{-04}δ+7.43.10^{-01}
037 | 03 | 05 | 1.41.10^{-14}δ^4-6.92.10^{-12}δ^3-1.37.10^{-07}δ^2+2.50.10^{-04}δ+8.26.10^{-01}
038 | 03 | 06 | 1.35.10^{-13}δ^4-5.36.10^{-10}δ^3+6.30.10^{-07}δ^2-1.42.10^{-04}δ+8.21.10^{-01}
039 | 03 | 07 | 7.57.10^{-14}δ^4-2.91.10^{-10}δ^3+2.80.10^{-07}δ^2+7.58.10^{-05}δ+7.86.10^{-01}
040 | 03 | 08 | 1.68.10^{-13}δ^4-7.68.10^{-10}δ^3+1.17.10^{-06}δ^2-6.34.10^{-04}δ+1.00.10^{+00}
041 | 03 | 09 | 3.04.10^{-13}δ^4-1.49.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.66.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
042 | 03 | 10 | 1.96.10^{-13}δ^4-1.05.10^{-09}δ^3+1.93.10^{-06}δ^2-1.36.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
043 | 03 | 11 | 3.04.10^{-13}δ^4-1.52.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.79.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
044 | 03 | 12 | 3.56.10^{-13}δ^4-1.78.10^{-09}δ^3+3.07.10^{-06}δ^2-2.05.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
045 | 03 | 13 | 4.86.10^{-13}δ^4-2.40.10^{-09}δ^3+4.13.10^{-06}δ^2-2.81.10^{-03}δ+1.44.10^{+00}
046 | 03 | 14 | 4.67.10^{-13}δ^4-2.29.10^{-09}δ^3+3.89.10^{-06}δ^2-2.58.10^{-03}δ+1.37.10^{+00}
047 | 03 | 15 | 4.43.10^{-13}δ^4-2.21.10^{-09}δ^3+3.79.10^{-06}δ^2-2.52.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
048 | 03 | 16 | 3.01.10^{-13}δ^4-1.48.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.62.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
049 | 04 | 01 | 3.20.10^{-14}δ^4-7.31.10^{-11}δ^3-6.36.10^{-08}δ^2+2.26.10^{-04}δ+7.55.10^{-01}
050 | 04 | 02 | 4.23.10^{-14}δ^4-7.55.10^{-11}δ^3-1.55.10^{-07}δ^2+3.77.10^{-04}δ+7.09.10^{-01}
051 | 04 | 03 | 1.70.10^{-13}δ^4-7.39.10^{-10}δ^3+1.06.10^{-06}δ^2-5.34.10^{-04}δ+9.32.10^{-01}
052 | 04 | 04 | -8.46.10^{-15}δ^4+7.79.10^{-11}δ^3-2.32.10^{-07}δ^2+2.68.10^{-04}δ+7.78.10^{-01}
053 | 04 | 05 | 2.66.10^{-14}δ^4-7.81.10^{-11}δ^3-4.19.10^{-09}δ^2+1.58.10^{-04}δ+8.43.10^{-01}
054 | 04 | 06 | 1.36.10^{-13}δ^4-6.19.10^{-10}δ^3+9.03.10^{-07}δ^2-4.03.10^{-04}δ+8.84.10^{-01}
055 | 04 | 07 | 1.40.10^{-13}δ^4-6.15.10^{-10}δ^3+8.47.10^{-07}δ^2-3.33.10^{-04}δ+8.90.10^{-01}
056 | 04 | 08 | 1.34.10^{-13}δ^4-5.62.10^{-10}δ^3+7.41.10^{-07}δ^2-2.72.10^{-04}δ+9.03.10^{-01}
057 | 04 | 09 | 2.51.10^{-13}δ^4-1.27.10^{-09}δ^3+2.22.10^{-06}δ^2-1.49.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
058 | 04 | 10 | 3.01.10^{-13}δ^4-1.52.10^{-09}δ^3+2.64.10^{-06}δ^2-1.78.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
059 | 04 | 11 | 2.93.10^{-13}δ^4-1.55.10^{-09}δ^3+2.87.10^{-06}δ^2-2.09.10^{-03}δ+1.35.10^{+00}
060 | 04 | 12 | 3.73.10^{-13}δ^4-1.87.10^{-09}δ^3+3.28.10^{-06}δ^2-2.26.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
061 | 04 | 13 | 3.99.10^{-13}δ^4-2.00.10^{-09}δ^3+3.49.10^{-06}δ^2-2.39.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
062 | 04 | 14 | 4.86.10^{-13}δ^4-2.38.10^{-09}δ^3+4.04.10^{-06}δ^2-2.67.10^{-03}δ+1.37.10^{+00}
063 | 04 | 15 | 3.45.10^{-13}δ^4-1.80.10^{-09}δ^3+3.24.10^{-06}δ^2-2.22.10^{-03}δ+1.29.10^{+00}
064 | 04 | 16 | 1.63.10^{-13}δ^4-8.78.10^{-10}δ^3+1.64.10^{-06}δ^2-1.13.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
065 | 05 | 01 | 1.17.10^{-13}δ^4-4.40.10^{-10}δ^3+4.75.10^{-07}δ^2-8.88.10^{-05}δ+8.14.10^{-01}
066 | 05 | 02 | 3.45.10^{-14}δ^4-4.60.10^{-11}δ^3-2.12.10^{-07}δ^2+4.52.10^{-04}δ+6.67.10^{-01}
067 | 05 | 03 | 7.84.10^{-14}δ^4-3.53.10^{-10}δ^3+5.05.10^{-07}δ^2-2.25.10^{-04}δ+8.79.10^{-01}
068 | 05 | 04 | -1.68.10^{-14}δ^4+1.20.10^{-10}δ^3-3.05.10^{-07}δ^2+3.24.10^{-04}δ+7.58.10^{-01}
069 | 05 | 05 | -4.24.10^{-16}δ^4+7.06.10^{-11}δ^3-2.84.10^{-07}δ^2+3.66.10^{-04}δ+7.92.10^{-01}
070 | 05 | 06 | 2.97.10^{-15}δ^4+4.14.10^{-11}δ^3-2.15.10^{-07}δ^2+3.26.10^{-04}δ+7.42.10^{-01}
071 | 05 | 07 | 1.50.10^{-13}δ^4-6.26.10^{-10}δ^3+8.07.10^{-07}δ^2-2.66.10^{-04}δ+8.65.10^{-01}
072 | 05 | 08 | 1.37.10^{-13}δ^4-5.62.10^{-10}δ^3+7.08.10^{-07}δ^2-2.15.10^{-04}δ+8.74.10^{-01}
073 | 05 | 09 | 3.63.10^{-13}δ^4-1.79.10^{-09}δ^3+3.08.10^{-06}δ^2-2.08.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
074 | 05 | 10 | 2.13.10^{-13}δ^4-1.12.10^{-09}δ^3+2.04.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
075 | 05 | 11 | 3.51.10^{-13}δ^4-1.78.10^{-09}δ^3+3.14.10^{-06}δ^2-2.19.10^{-03}δ+1.35.10^{+00}
076 | 05 | 12 | 1.66.10^{-13}δ^4-8.66.10^{-10}δ^3+1.59.10^{-06}δ^2-1.11.10^{-03}δ+1.07.10^{+00}
077 | 05 | 13 | 4.28.10^{-13}δ^4-2.15.10^{-09}δ^3+3.76.10^{-06}δ^2-2.57.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
078 | 05 | 14 | 4.79.10^{-13}δ^4-2.42.10^{-09}δ^3+4.28.10^{-06}δ^2-2.97.10^{-03}δ+1.47.10^{+00}
079 | 05 | 15 | 4.66.10^{-13}δ^4-2.31.10^{-09}δ^3+3.94.10^{-06}δ^2-2.58.10^{-03}δ+1.35.10^{+00}
080 | 05 | 16 | 2.26.10^{-13}δ^4-1.13.10^{-09}δ^3+1.95.10^{-06}δ^2-1.24.10^{-03}δ+1.04.10^{+00}
081 | 06 | 01 | 7.31.10^{-15}δ^4+1.14.10^{-10}δ^3-4.90.10^{-07}δ^2+5.83.10^{-04}δ+6.61.10^{-01}
082 | 06 | 02 | 1.03.10^{-13}δ^4-3.70.10^{-10}δ^3+3.29.10^{-07}δ^2+7.51.10^{-05}δ+7.64.10^{-01}
083 | 06 | 03 | -2.97.10^{-15}δ^4+5.90.10^{-11}δ^3-2.22.10^{-07}δ^2+3.06.10^{-04}δ+7.45.10^{-01}
084 | 06 | 04 | -5.93.10^{-14}δ^4+3.52.10^{-10}δ^3-7.56.10^{-07}δ^2+6.88.10^{-04}δ+6.59.10^{-01}
085 | 06 | 05 | 2.21.10^{-14}δ^4-2.44.10^{-11}δ^3-1.57.10^{-07}δ^2+3.11.10^{-04}δ+7.95.10^{-01}
086 | 06 | 06 | 2.20.10^{-13}δ^4-1.01.10^{-09}δ^3+1.54.10^{-06}δ^2-8.48.10^{-04}δ+9.95.10^{-01}
087 | 06 | 07 | 1.75.10^{-13}δ^4-7.85.10^{-10}δ^3+1.15.10^{-06}δ^2-5.54.10^{-04}δ+9.43.10^{-01}
088 | 06 | 08 | 7.75.10^{-14}δ^4-3.16.10^{-10}δ^3+3.79.10^{-07}δ^2-6.77.10^{-05}δ+8.71.10^{-01}
089 | 06 | 09 | 3.93.10^{-13}δ^4-1.91.10^{-09}δ^3+3.21.10^{-06}δ^2-2.10.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
090 | 06 | 10 | 3.38.10^{-13}δ^4-1.67.10^{-09}δ^3+2.85.10^{-06}δ^2-1.91.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
091 | 06 | 11 | 3.82.10^{-13}δ^4-1.93.10^{-09}δ^3+3.39.10^{-06}δ^2-2.36.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
092 | 06 | 12 | 3.46.10^{-13}δ^4-1.76.10^{-09}δ^3+3.15.10^{-06}δ^2-2.22.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
093 | 06 | 13 | 4.92.10^{-13}δ^4-2.36.10^{-09}δ^3+3.96.10^{-06}δ^2-2.61.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
094 | 06 | 14 | 6.63.10^{-13}δ^4-3.21.10^{-09}δ^3+5.41.10^{-06}δ^2-3.58.10^{-03}δ+1.58.10^{+00}
095 | 06 | 15 | 2.94.10^{-13}δ^4-1.53.10^{-09}δ^3+2.75.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
096 | 06 | 16 | 2.04.10^{-13}δ^4-9.93.10^{-10}δ^3+1.70.10^{-06}δ^2-1.07.10^{-03}δ+1.00.10^{+00}
097 | 07 | 01 | 1.39.10^{-14}δ^4+8.61.10^{-11}δ^3-4.43.10^{-07}δ^2+5.53.10^{-04}δ+6.69.10^{-01}
098 | 07 | 02 | -7.10.10^{-14}δ^4+4.13.10^{-10}δ^3-8.79.10^{-07}δ^2+8.10.10^{-04}δ+6.17.10^{-01}
099 | 07 | 03 | 1.38.10^{-14}δ^4-6.24.10^{-12}δ^3-1.35.10^{-07}δ^2+2.38.10^{-04}δ+7.74.10^{-01}
100 | 07 | 04 | -2.53.10^{-14}δ^4+1.89.10^{-10}δ^3-4.68.10^{-07}δ^2+4.64.10^{-04}δ+7.16.10^{-01}
101 | 07 | 05 | 3.61.10^{-14}δ^4-1.13.10^{-10}δ^3+4.27.10^{-08}δ^2+1.26.10^{-04}δ+8.53.10^{-01}
102 | 07 | 06 | 1.18.10^{-13}δ^4-5.08.10^{-10}δ^3+6.80.10^{-07}δ^2-2.41.10^{-04}δ+8.54.10^{-01}
103 | 07 | 07 | 6.66.10^{-14}δ^4-2.77.10^{-10}δ^3+3.17.10^{-07}δ^2+5.88.10^{-06}δ+8.10.10^{-01}
104 | 07 | 08 | 1.47.10^{-13}δ^4-6.55.10^{-10}δ^3+9.42.10^{-07}δ^2-4.23.10^{-04}δ+9.32.10^{-01}
105 | 07 | 09 | 3.16.10^{-13}δ^4-1.59.10^{-09}δ^3+2.76.10^{-06}δ^2-1.87.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
106 | 07 | 10 | 3.63.10^{-13}δ^4-1.85.10^{-09}δ^3+3.27.10^{-06}δ^2-2.29.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
107 | 07 | 11 | 4.27.10^{-13}δ^4-2.08.10^{-09}δ^3+3.53.10^{-06}δ^2-2.38.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
108 | 07 | 12 | 4.01.10^{-13}δ^4-1.99.10^{-09}δ^3+3.46.10^{-06}δ^2-2.38.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
109 | 07 | 13 | 4.64.10^{-13}δ^4-2.31.10^{-09}δ^3+3.99.10^{-06}δ^2-2.69.10^{-03}δ+1.41.10^{+00}
110 | 07 | 14 | 4.03.10^{-13}δ^4-2.00.10^{-09}δ^3+3.48.10^{-06}δ^2-2.37.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
111 | 07 | 15 | 3.86.10^{-13}δ^4-1.94.10^{-09}δ^3+3.33.10^{-06}δ^2-2.18.10^{-03}δ+1.27.10^{+00}
112 | 07 | 16 | 1.80.10^{-13}δ^4-9.49.10^{-10}δ^3+1.74.10^{-06}δ^2-1.18.10^{-03}δ+1.05.10^{+00}
113 | 08 | 01 | 1.03.10^{-13}δ^4-3.69.10^{-10}δ^3+3.43.10^{-07}δ^2+2.64.10^{-05}δ+7.78.10^{-01}
114 | 08 | 02 | 4.91.10^{-14}δ^4-1.53.10^{-10}δ^3+4.62.10^{-08}δ^2+1.94.10^{-04}δ+7.59.10^{-01}
115 | 08 | 03 | -1.16.10^{-13}δ^4+5.31.10^{-10}δ^3-8.91.10^{-07}δ^2+6.65.10^{-04}δ+6.88.10^{-01}
116 | 08 | 04 | 1.26.10^{-13}δ^4-5.42.10^{-10}δ^3+7.69.10^{-07}δ^2-3.87.10^{-04}δ+9.18.10^{-01}
117 | 08 | 05 | 4.65.10^{-14}δ^4-1.47.10^{-10}δ^3+6.48.10^{-08}δ^2+1.44.10^{-04}δ+8.40.10^{-01}
118 | 08 | 06 | 9.17.10^{-14}δ^4-3.52.10^{-10}δ^3+3.80.10^{-07}δ^2-2.75.10^{-05}δ+8.15.10^{-01}
119 | 08 | 07 | 1.16.10^{-13}δ^4-4.94.10^{-10}δ^3+6.38.10^{-07}δ^2-1.94.10^{-04}δ+8.56.10^{-01}
120 | 08 | 08 | 1.14.10^{-13}δ^4-4.98.10^{-10}δ^3+6.80.10^{-07}δ^2-2.57.10^{-04}δ+9.06.10^{-01}
121 | 08 | 09 | 2.42.10^{-13}δ^4-1.23.10^{-09}δ^3+2.16.10^{-06}δ^2-1.44.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
122 | 08 | 10 | 1.98.10^{-13}δ^4-1.04.10^{-09}δ^3+1.90.10^{-06}δ^2-1.33.10^{-03}δ+1.17.10^{+00}
123 | 08 | 11 | 3.90.10^{-13}δ^4-1.96.10^{-09}δ^3+3.45.10^{-06}δ^2-2.39.10^{-03}δ+1.40.10^{+00}
124 | 08 | 12 | 3.59.10^{-13}δ^4-1.78.10^{-09}δ^3+3.10.10^{-06}δ^2-2.13.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
125 | 08 | 13 | 3.98.10^{-13}δ^4-1.98.10^{-09}δ^3+3.46.10^{-06}δ^2-2.38.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
126 | 08 | 14 | 4.82.10^{-13}δ^4-2.38.10^{-09}δ^3+4.09.10^{-06}δ^2-2.74.10^{-03}δ+1.40.10^{+00}
127 | 08 | 15 | 3.51.10^{-13}δ^4-1.72.10^{-09}δ^3+2.92.10^{-06}δ^2-1.88.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
128 | 08 | 16 | 1.84.10^{-13}δ^4-9.34.10^{-10}δ^3+1.64.10^{-06}δ^2-1.03.10^{-03}δ+9.99.10^{-01}
129 | 09 | 01 | -1.37.10^{-14}δ^4+1.72.10^{-10}δ^3-5.02.10^{-07}δ^2+5.29.10^{-04}δ+6.86.10^{-01}
130 | 09 | 02 | -8.29.10^{-16}δ^4+7.83.10^{-11}δ^3-3.28.10^{-07}δ^2+4.44.10^{-04}δ+7.04.10^{-01}
131 | 09 | 03 | 1.96.10^{-14}δ^4-6.72.10^{-11}δ^3+1.30.10^{-08}δ^2+1.31.10^{-04}δ+7.85.10^{-01}
132 | 09 | 04 | -1.41.10^{-14}δ^4+1.27.10^{-10}δ^3-3.47.10^{-07}δ^2+3.66.10^{-04}δ+7.48.10^{-01}
133 | 09 | 05 | 8.16.10^{-15}δ^4+1.98.10^{-11}δ^3-1.86.10^{-07}δ^2+2.95.10^{-04}δ+8.08.10^{-01}
134 | 09 | 06 | 4.06.10^{-14}δ^4-1.06.10^{-10}δ^3-5.78.10^{-08}δ^2+3.19.10^{-04}δ+7.09.10^{-01}
135 | 09 | 07 | 2.81.10^{-13}δ^4-1.26.10^{-09}δ^3+1.86.10^{-06}δ^2-9.72.10^{-04}δ+1.02.10^{+00}
136 | 09 | 08 | 1.78.10^{-13}δ^4-7.56.10^{-10}δ^3+1.02.10^{-06}δ^2-4.15.10^{-04}δ+9.22.10^{-01}
137 | 09 | 09 | 2.50.10^{-13}δ^4-1.27.10^{-09}δ^3+2.24.10^{-06}δ^2-1.52.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
138 | 09 | 10 | 2.66.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+2.41.10^{-06}δ^2-1.66.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
139 | 09 | 11 | 3.43.10^{-13}δ^4-1.70.10^{-09}δ^3+2.92.10^{-06}δ^2-1.96.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
140 | 09 | 12 | 3.35.10^{-13}δ^4-1.71.10^{-09}δ^3+3.07.10^{-06}δ^2-2.18.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
141 | 09 | 13 | 5.20.10^{-13}δ^4-2.47.10^{-09}δ^3+4.10.10^{-06}δ^2-2.67.10^{-03}δ+1.38.10^{+00}
142 | 09 | 14 | 5.12.10^{-13}δ^4-2.51.10^{-09}δ^3+4.27.10^{-06}δ^2-2.86.10^{-03}δ+1.43.10^{+00}
143 | 09 | 15 | 5.08.10^{-13}δ^4-2.54.10^{-09}δ^3+4.40.10^{-06}δ^2-2.96.10^{-03}δ+1.45.10^{+00}
144 | 09 | 16 | 2.90.10^{-13}δ^4-1.45.10^{-09}δ^3+2.53.10^{-06}δ^2-1.67.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
145 | 10 | 01 | -1.29.10^{-13}δ^4+7.14.10^{-10}δ^3-1.41.10^{-06}δ^2+1.17.10^{-03}δ+5.35.10^{-01}
146 | 10 | 02 | 7.55.10^{-14}δ^4-2.58.10^{-10}δ^3+1.89.10^{-07}δ^2+1.15.10^{-04}δ+7.74.10^{-01}
147 | 10 | 03 | -4.23.10^{-14}δ^4+3.06.10^{-10}δ^3-7.28.10^{-07}δ^2+6.93.10^{-04}δ+6.52.10^{-01}
148 | 10 | 04 | 1.01.10^{-13}δ^4-4.08.10^{-10}δ^3+5.41.10^{-07}δ^2-2.47.10^{-04}δ+8.90.10^{-01}
149 | 10 | 05 | 3.59.10^{-14}δ^4-1.02.10^{-10}δ^3-5.08.10^{-09}δ^2+1.91.10^{-04}δ+8.27.10^{-01}
150 | 10 | 06 | 2.29.10^{-13}δ^4-1.04.10^{-09}δ^3+1.54.10^{-06}δ^2-7.75.10^{-04}δ+9.48.10^{-01}
151 | 10 | 07 | 3.93.10^{-14}δ^4-1.21.10^{-10}δ^3-1.95.10^{-08}δ^2+3.23.10^{-04}δ+7.04.10^{-01}
152 | 10 | 08 | 7.10.10^{-14}δ^4-2.60.10^{-10}δ^3+2.30.10^{-07}δ^2+8.25.10^{-05}δ+8.23.10^{-01}
153 | 10 | 09 | 2.70.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+2.33.10^{-06}δ^2-1.54.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
154 | 10 | 10 | 2.50.10^{-13}δ^4-1.25.10^{-09}δ^3+2.18.10^{-06}δ^2-1.46.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
155 | 10 | 11 | 2.65.10^{-13}δ^4-1.43.10^{-09}δ^3+2.68.10^{-06}δ^2-1.97.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
156 | 10 | 12 | 1.55.10^{-13}δ^4-8.41.10^{-10}δ^3+1.55.10^{-06}δ^2-1.07.10^{-03}δ+1.06.10^{+00}
157 | 10 | 13 | 3.44.10^{-13}δ^4-1.79.10^{-09}δ^3+3.23.10^{-06}δ^2-2.28.10^{-03}δ+1.35.10^{+00}
158 | 10 | 14 | 3.98.10^{-13}δ^4-2.03.10^{-09}δ^3+3.58.10^{-06}δ^2-2.43.10^{-03}δ+1.33.10^{+00}
159 | 10 | 15 | 3.35.10^{-13}δ^4-1.67.10^{-09}δ^3+2.85.10^{-06}δ^2-1.83.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
160 | 10 | 16 | 2.86.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.65.10^{-06}δ^2-1.80.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
161 | 11 | 01 | 6.74.10^{-14}δ^4-1.84.10^{-10}δ^3+2.83.10^{-08}δ^2+2.19.10^{-04}δ+7.50.10^{-01}
162 | 11 | 02 | -4.06.10^{-14}δ^4+2.61.10^{-10}δ^3-5.98.10^{-07}δ^2+5.83.10^{-04}δ+6.78.10^{-01}
163 | 11 | 03 | 6.47.10^{-14}δ^4-2.25.10^{-10}δ^3+1.76.10^{-07}δ^2+8.28.10^{-05}δ+7.89.10^{-01}
164 | 11 | 04 | 1.05.10^{-13}δ^4-4.71.10^{-10}δ^3+6.76.10^{-07}δ^2-3.25.10^{-04}δ+9.03.10^{-01}
165 | 11 | 05 | 4.84.10^{-14}δ^4-1.58.10^{-10}δ^3+8.48.10^{-08}δ^2+1.30.10^{-04}δ+8.42.10^{-01}
166 | 11 | 06 | 1.40.10^{-13}δ^4-6.17.10^{-10}δ^3+8.62.10^{-07}δ^2-3.57.10^{-04}δ+8.75.10^{-01}
167 | 11 | 07 | 6.56.10^{-14}δ^4-2.53.10^{-10}δ^3+2.50.10^{-07}δ^2+5.90.10^{-05}δ+8.03.10^{-01}
168 | 11 | 08 | 1.05.10^{-13}δ^4-4.16.10^{-10}δ^3+4.81.10^{-07}δ^2-7.64.10^{-05}δ+8.53.10^{-01}
169 | 11 | 09 | 3.15.10^{-13}δ^4-1.54.10^{-09}δ^3+2.61.10^{-06}δ^2-1.72.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
170 | 11 | 10 | 2.66.10^{-13}δ^4-1.33.10^{-09}δ^3+2.32.10^{-06}δ^2-1.56.10^{-03}δ+1.21.10^{+00}
171 | 11 | 11 | 2.83.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.68.10^{-06}δ^2-1.93.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
172 | 11 | 12 | 2.85.10^{-13}δ^4-1.47.10^{-09}δ^3+2.68.10^{-06}δ^2-1.92.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
173 | 11 | 13 | 2.77.10^{-13}δ^4-1.45.10^{-09}δ^3+2.63.10^{-06}δ^2-1.84.10^{-03}δ+1.24.10^{+00}
174 | 11 | 14 | 5.72.10^{-13}δ^4-2.81.10^{-09}δ^3+4.79.10^{-06}δ^2-3.20.10^{-03}δ+1.50.10^{+00}
175 | 11 | 15 | 2.69.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+2.32.10^{-06}δ^2-1.50.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
176 | 11 | 16 | 1.20.10^{-13}δ^4-6.36.10^{-10}δ^3+1.17.10^{-06}δ^2-7.62.10^{-04}δ+9.58.10^{-01}
177 | 12 | 01 | 8.20.10^{-14}δ^4-2.81.10^{-10}δ^3+2.42.10^{-07}δ^2+3.71.10^{-05}δ+7.98.10^{-01}
178 | 12 | 02 | 5.38.10^{-14}δ^4-2.15.10^{-10}δ^3+2.24.10^{-07}δ^2+2.37.10^{-05}δ+8.08.10^{-01}
179 | 12 | 03 | 4.26.10^{-16}δ^4+2.85.10^{-11}δ^3-1.40.10^{-07}δ^2+2.10.10^{-04}δ+7.84.10^{-01}
180 | 12 | 04 | 1.88.10^{-14}δ^4-4.76.10^{-11}δ^3-3.69.10^{-08}δ^2+1.61.10^{-04}δ+7.88.10^{-01}
181 | 12 | 05 | 3.78.10^{-14}δ^4-1.01.10^{-10}δ^3-1.82.10^{-08}δ^2+2.00.10^{-04}δ+8.29.10^{-01}
182 | 12 | 06 | 2.04.10^{-13}δ^4-9.37.10^{-10}δ^3+1.44.10^{-06}δ^2-8.06.10^{-04}δ+1.00.10^{+00}
183 | 12 | 07 | 7.10.10^{-14}δ^4-2.83.10^{-10}δ^3+2.75.10^{-07}δ^2+8.39.10^{-05}δ+7.84.10^{-01}
184 | 12 | 08 | 6.95.10^{-14}δ^4-2.44.10^{-10}δ^3+1.96.10^{-07}δ^2+1.05.10^{-04}δ+8.17.10^{-01}
185 | 12 | 09 | 2.10.10^{-13}δ^4-1.10.10^{-09}δ^3+1.98.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
186 | 12 | 10 | 2.59.10^{-13}δ^4-1.37.10^{-09}δ^3+2.51.10^{-06}δ^2-1.79.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
187 | 12 | 11 | 3.44.10^{-13}δ^4-1.73.10^{-09}δ^3+3.01.10^{-06}δ^2-2.04.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
188 | 12 | 12 | 3.50.10^{-13}δ^4-1.81.10^{-09}δ^3+3.26.10^{-06}δ^2-2.33.10^{-03}δ+1.37.10^{+00}
189 | 12 | 13 | 3.89.10^{-13}δ^4-1.93.10^{-09}δ^3+3.34.10^{-06}δ^2-2.27.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
190 | 12 | 14 | 4.70.10^{-13}δ^4-2.35.10^{-09}δ^3+4.12.10^{-06}δ^2-2.84.10^{-03}δ+1.44.10^{+00}
191 | 12 | 15 | 3.34.10^{-13}δ^4-1.69.10^{-09}δ^3+2.95.10^{-06}δ^2-1.96.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
192 | 12 | 16 | 2.29.10^{-13}δ^4-1.18.10^{-09}δ^3+2.12.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.10.10^{+00}
193 | 13 | 01 | 1.52.10^{-15}δ^4+8.91.10^{-11}δ^3-3.71.10^{-07}δ^2+4.71.10^{-04}δ+6.83.10^{-01}
194 | 13 | 02 | -3.29.10^{-14}δ^4+2.44.10^{-10}δ^3-6.29.10^{-07}δ^2+6.78.10^{-04}δ+6.34.10^{-01}
195 | 13 | 03 | 1.45.10^{-13}δ^4-7.01.10^{-10}δ^3+1.16.10^{-06}δ^2-7.40.10^{-04}δ+1.01.10^{+00}
196 | 13 | 04 | 1.19.10^{-13}δ^4-5.26.10^{-10}δ^3+7.58.10^{-07}δ^2-3.75.10^{-04}δ+9.10.10^{-01}
197 | 13 | 05 | 1.36.10^{-14}δ^4-1.24.10^{-11}δ^3-1.14.10^{-07}δ^2+2.27.10^{-04}δ+8.29.10^{-01}
198 | 13 | 06 | 1.90.10^{-13}δ^4-8.57.10^{-10}δ^3+1.25.10^{-06}δ^2-5.95.10^{-04}δ+9.16.10^{-01}
199 | 13 | 07 | 1.52.10^{-13}δ^4-6.33.10^{-10}δ^3+8.27.10^{-07}δ^2-2.93.10^{-04}δ+8.73.10^{-01}
200 | 13 | 08 | 7.54.10^{-14}δ^4-2.96.10^{-10}δ^3+3.15.10^{-07}δ^2+1.41.10^{-05}δ+8.34.10^{-01}
201 | 13 | 09 | 3.00.10^{-13}δ^4-1.48.10^{-09}δ^3+2.50.10^{-06}δ^2-1.64.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
202 | 13 | 10 | 4.09.10^{-13}δ^4-1.98.10^{-09}δ^3+3.32.10^{-06}δ^2-2.15.10^{-03}δ+1.31.10^{+00}
203 | 13 | 11 | 3.67.10^{-13}δ^4-1.87.10^{-09}δ^3+3.34.10^{-06}δ^2-2.34.10^{-03}δ+1.38.10^{+00}
204 | 13 | 12 | 4.47.10^{-13}δ^4-2.27.10^{-09}δ^3+4.03.10^{-06}δ^2-2.82.10^{-03}δ+1.47.10^{+00}
205 | 13 | 13 | 4.21.10^{-13}δ^4-2.09.10^{-09}δ^3+3.62.10^{-06}δ^2-2.45.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
206 | 13 | 14 | 6.95.10^{-13}δ^4-3.37.10^{-09}δ^3+5.68.10^{-06}δ^2-3.77.10^{-03}δ+1.62.10^{+00}
207 | 13 | 15 | 3.11.10^{-13}δ^4-1.56.10^{-09}δ^3+2.69.10^{-06}δ^2-1.74.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
208 | 13 | 16 | 1.85.10^{-13}δ^4-9.31.10^{-10}δ^3+1.63.10^{-06}δ^2-1.05.10^{-03}δ+1.02.10^{+00}