## Sheet1
i | Tx | Rx | Equação da curva (Udl)
001 | 01 | 01 | -1.40.10^{-14}δ^4+5.10.10^{-11}δ^3-3.61.10^{-08}δ^2+7.41.10^{-06}δ+7.93.10^{-01}
002 | 01 | 02 | -2.11.10^{-14}δ^4+8.55.10^{-11}δ^3-9.71.10^{-08}δ^2+3.69.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
003 | 01 | 03 | -4.15.10^{-15}δ^4-2.31.10^{-11}δ^3+1.39.10^{-07}δ^2-1.69.10^{-04}δ+8.47.10^{-01}
004 | 01 | 04 | 1.10.10^{-14}δ^4-6.53.10^{-11}δ^3+1.43.10^{-07}δ^2-1.12.10^{-04}δ+8.23.10^{-01}
005 | 01 | 05 | -7.66.10^{-15}δ^4+2.94.10^{-11}δ^3-3.01.10^{-08}δ^2+1.97.10^{-05}δ+8.86.10^{-01}
006 | 01 | 06 | -2.91.10^{-14}δ^4+1.51.10^{-10}δ^3-2.65.10^{-07}δ^2+1.97.10^{-04}δ+7.39.10^{-01}
007 | 01 | 07 | 3.66.10^{-15}δ^4-2.52.10^{-11}δ^3+6.56.10^{-08}δ^2-5.17.10^{-05}δ+8.28.10^{-01}
008 | 01 | 08 | 1.29.10^{-16}δ^4-8.83.10^{-12}δ^3+3.59.10^{-08}δ^2-3.27.10^{-05}δ+8.50.10^{-01}
009 | 01 | 09 | -9.13.10^{-16}δ^4-1.72.10^{-11}δ^3+7.99.10^{-08}δ^2-8.80.10^{-05}δ+8.69.10^{-01}
010 | 01 | 10 | -4.79.10^{-14}δ^4+2.32.10^{-10}δ^3-3.84.10^{-07}δ^2+2.71.10^{-04}δ+7.38.10^{-01}
011 | 01 | 11 | -5.48.10^{-14}δ^4+2.57.10^{-10}δ^3-4.01.10^{-07}δ^2+2.54.10^{-04}δ+7.33.10^{-01}
012 | 01 | 12 | -6.82.10^{-14}δ^4+3.32.10^{-10}δ^3-5.55.10^{-07}δ^2+3.80.10^{-04}δ+6.83.10^{-01}
013 | 01 | 13 | -5.89.10^{-14}δ^4+2.65.10^{-10}δ^3-3.93.10^{-07}δ^2+2.21.10^{-04}δ+7.37.10^{-01}
014 | 01 | 14 | -3.09.10^{-14}δ^4+1.38.10^{-10}δ^3-2.09.10^{-07}δ^2+1.32.10^{-04}δ+7.49.10^{-01}
015 | 01 | 15 | -3.88.10^{-15}δ^4+5.44.10^{-12}δ^3+1.96.10^{-08}δ^2-3.86.10^{-05}δ+8.09.10^{-01}
016 | 01 | 16 | -2.60.10^{-14}δ^4+1.45.10^{-10}δ^3-2.93.10^{-07}δ^2+2.46.10^{-04}δ+7.41.10^{-01}
017 | 02 | 01 | -1.86.10^{-14}δ^4+7.05.10^{-11}δ^3-7.28.10^{-08}δ^2+4.41.10^{-05}δ+7.81.10^{-01}
018 | 02 | 02 | -2.36.10^{-14}δ^4+9.95.10^{-11}δ^3-1.22.10^{-07}δ^2+5.40.10^{-05}δ+7.92.10^{-01}
019 | 02 | 03 | 3.59.10^{-14}δ^4-2.21.10^{-10}δ^3+4.83.10^{-07}δ^2-4.17.10^{-04}δ+9.10.10^{-01}
020 | 02 | 04 | 1.77.10^{-14}δ^4-1.14.10^{-10}δ^3+2.64.10^{-07}δ^2-2.32.10^{-04}δ+8.61.10^{-01}
021 | 02 | 05 | 6.02.10^{-15}δ^4-5.27.10^{-11}δ^3+1.46.10^{-07}δ^2-1.37.10^{-04}δ+9.33.10^{-01}
022 | 02 | 06 | 3.99.10^{-15}δ^4-4.80.10^{-11}δ^3+1.50.10^{-07}δ^2-1.52.10^{-04}δ+8.38.10^{-01}
023 | 02 | 07 | -3.23.10^{-15}δ^4-1.14.10^{-12}δ^3+4.65.10^{-08}δ^2-5.41.10^{-05}δ+8.30.10^{-01}
024 | 02 | 08 | -1.08.10^{-14}δ^4+4.18.10^{-11}δ^3-3.96.10^{-08}δ^2+6.69.10^{-06}δ+8.45.10^{-01}
025 | 02 | 09 | -3.96.10^{-15}δ^4+1.51.10^{-11}δ^3-1.24.10^{-08}δ^2+7.47.10^{-06}δ+8.39.10^{-01}
026 | 02 | 10 | -1.16.10^{-14}δ^4+3.60.10^{-11}δ^3-4.28.10^{-09}δ^2-3.30.10^{-05}δ+8.18.10^{-01}
027 | 02 | 11 | -4.77.10^{-14}δ^4+2.24.10^{-10}δ^3-3.52.10^{-07}δ^2+2.26.10^{-04}δ+7.38.10^{-01}
028 | 02 | 12 | -2.36.10^{-14}δ^4+9.61.10^{-11}δ^3-1.21.10^{-07}δ^2+5.51.10^{-05}δ+7.65.10^{-01}
029 | 02 | 13 | 1.37.10^{-15}δ^4-3.73.10^{-11}δ^3+1.32.10^{-07}δ^2-1.46.10^{-04}δ+8.21.10^{-01}
030 | 02 | 14 | -5.53.10^{-15}δ^4+2.88.10^{-12}δ^3+4.20.10^{-08}δ^2-5.78.10^{-05}δ+7.96.10^{-01}
031 | 02 | 15 | 6.31.10^{-15}δ^4-4.21.10^{-11}δ^3+8.80.10^{-08}δ^2-7.04.10^{-05}δ+8.11.10^{-01}
032 | 02 | 16 | -2.35.10^{-14}δ^4+1.50.10^{-10}δ^3-3.24.10^{-07}δ^2+2.76.10^{-04}δ+7.32.10^{-01}
033 | 03 | 01 | -6.47.10^{-14}δ^4+3.15.10^{-10}δ^3-5.22.10^{-07}δ^2+3.76.10^{-04}δ+7.01.10^{-01}
034 | 03 | 02 | -5.52.10^{-15}δ^4-5.63.10^{-12}δ^3+9.63.10^{-08}δ^2-1.33.10^{-04}δ+8.46.10^{-01}
035 | 03 | 03 | -1.10.10^{-14}δ^4+2.43.10^{-11}δ^3+3.40.10^{-08}δ^2-8.55.10^{-05}δ+8.30.10^{-01}
036 | 03 | 04 | -1.16.10^{-14}δ^4+3.52.10^{-11}δ^3-9.49.10^{-10}δ^2-4.13.10^{-05}δ+8.17.10^{-01}
037 | 03 | 05 | 1.32.10^{-14}δ^4-8.52.10^{-11}δ^3+1.93.10^{-07}δ^2-1.60.10^{-04}δ+9.34.10^{-01}
038 | 03 | 06 | 1.29.10^{-14}δ^4-6.72.10^{-11}δ^3+1.35.10^{-07}δ^2-1.07.10^{-04}δ+8.18.10^{-01}
039 | 03 | 07 | -2.24.10^{-14}δ^4+1.06.10^{-10}δ^3-1.62.10^{-07}δ^2+1.08.10^{-04}δ+7.89.10^{-01}
040 | 03 | 08 | -3.41.10^{-15}δ^4-1.64.10^{-11}δ^3+9.61.10^{-08}δ^2-1.03.10^{-04}δ+8.67.10^{-01}
041 | 03 | 09 | -3.13.10^{-14}δ^4+1.27.10^{-10}δ^3-1.52.10^{-07}δ^2+6.13.10^{-05}δ+8.35.10^{-01}
042 | 03 | 10 | -2.79.10^{-14}δ^4+1.18.10^{-10}δ^3-1.46.10^{-07}δ^2+6.34.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
043 | 03 | 11 | -4.08.10^{-14}δ^4+1.77.10^{-10}δ^3-2.42.10^{-07}δ^2+1.24.10^{-04}δ+7.68.10^{-01}
044 | 03 | 12 | -4.20.10^{-14}δ^4+1.93.10^{-10}δ^3-2.98.10^{-07}δ^2+1.81.10^{-04}δ+7.40.10^{-01}
045 | 03 | 13 | -4.32.10^{-14}δ^4+1.86.10^{-10}δ^3-2.52.10^{-07}δ^2+1.18.10^{-04}δ+7.63.10^{-01}
046 | 03 | 14 | -3.52.10^{-14}δ^4+1.71.10^{-10}δ^3-2.92.10^{-07}δ^2+2.10.10^{-04}δ+7.30.10^{-01}
047 | 03 | 15 | -1.14.10^{-14}δ^4+4.65.10^{-11}δ^3-6.07.10^{-08}δ^2+1.96.10^{-05}δ+7.99.10^{-01}
048 | 03 | 16 | 1.44.10^{-14}δ^4-7.42.10^{-11}δ^3+1.32.10^{-07}δ^2-9.04.10^{-05}δ+8.26.10^{-01}
049 | 04 | 01 | -2.56.10^{-14}δ^4+1.10.10^{-10}δ^3-1.50.10^{-07}δ^2+1.03.10^{-04}δ+7.66.10^{-01}
050 | 04 | 02 | -3.63.10^{-14}δ^4+1.75.10^{-10}δ^3-2.79.10^{-07}δ^2+1.85.10^{-04}δ+7.58.10^{-01}
051 | 04 | 03 | 2.80.10^{-15}δ^4-4.47.10^{-11}δ^3+1.55.10^{-07}δ^2-1.76.10^{-04}δ+8.54.10^{-01}
052 | 04 | 04 | -2.48.10^{-14}δ^4+1.04.10^{-10}δ^3-1.23.10^{-07}δ^2+4.26.10^{-05}δ+7.98.10^{-01}
053 | 04 | 05 | 3.87.10^{-15}δ^4-3.41.10^{-11}δ^3+9.28.10^{-08}δ^2-7.91.10^{-05}δ+9.14.10^{-01}
054 | 04 | 06 | -3.72.10^{-15}δ^4+9.16.10^{-12}δ^3+1.12.10^{-08}δ^2-2.06.10^{-05}δ+7.96.10^{-01}
055 | 04 | 07 | -6.97.10^{-15}δ^4+2.00.10^{-11}δ^3+3.79.10^{-09}δ^2-2.10.10^{-05}δ+8.23.10^{-01}
056 | 04 | 08 | -2.75.10^{-15}δ^4+8.30.10^{-12}δ^3-5.13.10^{-09}δ^2+1.34.10^{-05}δ+8.31.10^{-01}
057 | 04 | 09 | -7.85.10^{-15}δ^4+1.86.10^{-11}δ^3+1.29.10^{-08}δ^2-3.28.10^{-05}δ+8.51.10^{-01}
058 | 04 | 10 | -1.05.10^{-14}δ^4+3.35.10^{-11}δ^3-6.22.10^{-09}δ^2-2.94.10^{-05}δ+8.20.10^{-01}
059 | 04 | 11 | -2.41.10^{-14}δ^4+1.13.10^{-10}δ^3-1.70.10^{-07}δ^2+1.01.10^{-04}δ+7.69.10^{-01}
060 | 04 | 12 | -7.07.10^{-14}δ^4+3.57.10^{-10}δ^3-6.15.10^{-07}δ^2+4.22.10^{-04}δ+6.78.10^{-01}
061 | 04 | 13 | -4.23.10^{-14}δ^4+1.98.10^{-10}δ^3-3.13.10^{-07}δ^2+1.96.10^{-04}δ+7.37.10^{-01}
062 | 04 | 14 | -2.08.10^{-14}δ^4+9.13.10^{-11}δ^3-1.42.10^{-07}δ^2+1.01.10^{-04}δ+7.52.10^{-01}
063 | 04 | 15 | -2.89.10^{-14}δ^4+1.66.10^{-10}δ^3-3.37.10^{-07}δ^2+2.73.10^{-04}δ+7.22.10^{-01}
064 | 04 | 16 | -1.95.10^{-14}δ^4+1.07.10^{-10}δ^3-2.00.10^{-07}δ^2+1.47.10^{-04}δ+7.73.10^{-01}
065 | 05 | 01 | -3.28.10^{-14}δ^4+1.45.10^{-10}δ^3-2.07.10^{-07}δ^2+1.39.10^{-04}δ+7.58.10^{-01}
066 | 05 | 02 | 2.18.10^{-14}δ^4-1.61.10^{-10}δ^3+3.99.10^{-07}δ^2-3.64.10^{-04}δ+9.02.10^{-01}
067 | 05 | 03 | 2.00.10^{-14}δ^4-1.39.10^{-10}δ^3+3.40.10^{-07}δ^2-3.24.10^{-04}δ+8.93.10^{-01}
068 | 05 | 04 | 1.84.10^{-15}δ^4-1.91.10^{-11}δ^3+5.94.10^{-08}δ^2-4.66.10^{-05}δ+8.05.10^{-01}
069 | 05 | 05 | 6.20.10^{-15}δ^4-4.78.10^{-11}δ^3+1.22.10^{-07}δ^2-1.04.10^{-04}δ+9.19.10^{-01}
070 | 05 | 06 | -9.89.10^{-15}δ^4+5.34.10^{-11}δ^3-9.43.10^{-08}δ^2+7.57.10^{-05}δ+7.69.10^{-01}
071 | 05 | 07 | 1.56.10^{-15}δ^4-2.36.10^{-11}δ^3+8.67.10^{-08}δ^2-8.71.10^{-05}δ+8.38.10^{-01}
072 | 05 | 08 | -3.21.10^{-14}δ^4+1.55.10^{-10}δ^3-2.55.10^{-07}δ^2+1.81.10^{-04}δ+7.95.10^{-01}
073 | 05 | 09 | -2.18.10^{-14}δ^4+9.40.10^{-11}δ^3-1.25.10^{-07}δ^2+6.36.10^{-05}δ+8.29.10^{-01}
074 | 05 | 10 | 4.59.10^{-15}δ^4-5.70.10^{-11}δ^3+1.84.10^{-07}δ^2-1.90.10^{-04}δ+8.63.10^{-01}
075 | 05 | 11 | -8.20.10^{-15}δ^4+2.58.10^{-11}δ^3-1.41.10^{-08}δ^2+3.21.10^{-07}δ+7.84.10^{-01}
076 | 05 | 12 | -2.76.10^{-14}δ^4+1.24.10^{-10}δ^3-1.81.10^{-07}δ^2+1.04.10^{-04}δ+7.51.10^{-01}
077 | 05 | 13 | -4.11.10^{-14}δ^4+1.79.10^{-10}δ^3-2.47.10^{-07}δ^2+1.21.10^{-04}δ+7.59.10^{-01}
078 | 05 | 14 | -5.21.10^{-14}δ^4+2.47.10^{-10}δ^3-4.03.10^{-07}δ^2+2.67.10^{-04}δ+7.22.10^{-01}
079 | 05 | 15 | -1.50.10^{-14}δ^4+8.02.10^{-11}δ^3-1.53.10^{-07}δ^2+1.18.10^{-04}δ+7.64.10^{-01}
080 | 05 | 16 | -3.40.10^{-14}δ^4+1.84.10^{-10}δ^3-3.50.10^{-07}δ^2+2.75.10^{-04}δ+7.33.10^{-01}
081 | 06 | 01 | -1.09.10^{-14}δ^4+4.48.10^{-11}δ^3-5.02.10^{-08}δ^2+4.15.10^{-05}δ+7.79.10^{-01}
082 | 06 | 02 | -2.29.10^{-14}δ^4+9.44.10^{-11}δ^3-1.11.10^{-07}δ^2+4.82.10^{-05}δ+7.92.10^{-01}
083 | 06 | 03 | 4.25.10^{-14}δ^4-2.58.10^{-10}δ^3+5.55.10^{-07}δ^2-4.74.10^{-04}δ+9.25.10^{-01}
084 | 06 | 04 | 3.24.10^{-14}δ^4-1.93.10^{-10}δ^3+4.04.10^{-07}δ^2-3.29.10^{-04}δ+8.86.10^{-01}
085 | 06 | 05 | 1.06.10^{-14}δ^4-7.52.10^{-11}δ^3+1.81.10^{-07}δ^2-1.55.10^{-04}δ+9.34.10^{-01}
086 | 06 | 06 | 5.09.10^{-15}δ^4-2.39.10^{-11}δ^3+4.96.10^{-08}δ^2-4.10.10^{-05}δ+8.03.10^{-01}
087 | 06 | 07 | -1.90.10^{-14}δ^4+8.68.10^{-11}δ^3-1.23.10^{-07}δ^2+7.27.10^{-05}δ+8.01.10^{-01}
088 | 06 | 08 | 9.41.10^{-15}δ^4-7.44.10^{-11}δ^3+1.88.10^{-07}δ^2-1.65.10^{-04}δ+8.82.10^{-01}
089 | 06 | 09 | -9.20.10^{-15}δ^4+2.46.10^{-11}δ^3+7.59.10^{-10}δ^2-1.91.10^{-05}δ+8.44.10^{-01}
090 | 06 | 10 | -3.54.10^{-15}δ^4+1.53.10^{-12}δ^3+4.42.10^{-08}δ^2-6.24.10^{-05}δ+8.25.10^{-01}
091 | 06 | 11 | -1.26.10^{-14}δ^4+4.76.10^{-11}δ^3-3.89.10^{-08}δ^2-5.53.10^{-06}δ+7.96.10^{-01}
092 | 06 | 12 | -5.27.10^{-15}δ^4+1.49.10^{-12}δ^3+5.94.10^{-08}δ^2-9.43.10^{-05}δ+8.06.10^{-01}
093 | 06 | 13 | -2.28.10^{-15}δ^4-3.32.10^{-11}δ^3+1.59.10^{-07}δ^2-1.99.10^{-04}δ+8.45.10^{-01}
094 | 06 | 14 | -1.72.10^{-14}δ^4+8.72.10^{-11}δ^3-1.60.10^{-07}δ^2+1.29.10^{-04}δ+7.47.10^{-01}
095 | 06 | 15 | -1.36.10^{-14}δ^4+5.77.10^{-11}δ^3-8.06.10^{-08}δ^2+4.02.10^{-05}δ+7.88.10^{-01}
096 | 06 | 16 | -2.25.10^{-14}δ^4+1.18.10^{-10}δ^3-2.18.10^{-07}δ^2+1.70.10^{-04}δ+7.60.10^{-01}
097 | 07 | 01 | -1.26.10^{-14}δ^4+4.80.10^{-11}δ^3-4.21.10^{-08}δ^2+2.11.10^{-05}δ+7.89.10^{-01}
098 | 07 | 02 | 6.62.10^{-15}δ^4-7.03.10^{-11}δ^3+2.10.10^{-07}δ^2-2.09.10^{-04}δ+8.62.10^{-01}
099 | 07 | 03 | 4.52.10^{-14}δ^4-2.80.10^{-10}δ^3+6.19.10^{-07}δ^2-5.48.10^{-04}δ+9.51.10^{-01}
100 | 07 | 04 | 1.96.10^{-14}δ^4-1.18.10^{-10}δ^3+2.58.10^{-07}δ^2-2.21.10^{-04}δ+8.62.10^{-01}
101 | 07 | 05 | 1.35.10^{-15}δ^4-2.63.10^{-11}δ^3+9.12.10^{-08}δ^2-8.94.10^{-05}δ+9.19.10^{-01}
102 | 07 | 06 | -1.60.10^{-14}δ^4+7.35.10^{-11}δ^3-1.07.10^{-07}δ^2+6.53.10^{-05}δ+7.79.10^{-01}
103 | 07 | 07 | -3.45.10^{-15}δ^4+9.86.10^{-12}δ^3-2.48.10^{-09}δ^2+1.27.10^{-05}δ+8.03.10^{-01}
104 | 07 | 08 | 1.43.10^{-14}δ^4-8.67.10^{-11}δ^3+1.78.10^{-07}δ^2-1.30.10^{-04}δ+8.67.10^{-01}
105 | 07 | 09 | 6.41.10^{-15}δ^4-5.00.10^{-11}δ^3+1.27.10^{-07}δ^2-1.11.10^{-04}δ+8.67.10^{-01}
106 | 07 | 10 | -2.14.10^{-14}δ^4+1.04.10^{-10}δ^3-1.74.10^{-07}δ^2+1.37.10^{-04}δ+7.64.10^{-01}
107 | 07 | 11 | 4.25.10^{-15}δ^4-4.17.10^{-11}δ^3+1.18.10^{-07}δ^2-1.12.10^{-04}δ+8.21.10^{-01}
108 | 07 | 12 | 6.16.10^{-15}δ^4-5.18.10^{-11}δ^3+1.36.10^{-07}δ^2-1.29.10^{-04}δ+8.13.10^{-01}
109 | 07 | 13 | -1.84.10^{-14}δ^4+6.59.10^{-11}δ^3-5.79.10^{-08}δ^2-2.96.10^{-06}δ+7.88.10^{-01}
110 | 07 | 14 | -6.66.10^{-14}δ^4+3.38.10^{-10}δ^3-5.95.10^{-07}δ^2+4.23.10^{-04}δ+6.84.10^{-01}
111 | 07 | 15 | -2.57.10^{-14}δ^4+1.23.10^{-10}δ^3-2.11.10^{-07}δ^2+1.50.10^{-04}δ+7.57.10^{-01}
112 | 07 | 16 | -3.14.10^{-14}δ^4+1.72.10^{-10}δ^3-3.31.10^{-07}δ^2+2.57.10^{-04}δ+7.45.10^{-01}
113 | 08 | 01 | -1.09.10^{-14}δ^4+4.10.10^{-11}δ^3-4.04.10^{-08}δ^2+3.81.10^{-05}δ+7.76.10^{-01}
114 | 08 | 02 | 1.25.10^{-14}δ^4-8.96.10^{-11}δ^3+2.13.10^{-07}δ^2-1.72.10^{-04}δ+8.33.10^{-01}
115 | 08 | 03 | 1.15.10^{-14}δ^4-9.39.10^{-11}δ^3+2.58.10^{-07}δ^2-2.60.10^{-04}δ+8.70.10^{-01}
116 | 08 | 04 | 7.78.10^{-16}δ^4-4.15.10^{-11}δ^3+1.61.10^{-07}δ^2-1.76.10^{-04}δ+8.50.10^{-01}
117 | 08 | 05 | 3.09.10^{-15}δ^4-3.29.10^{-11}δ^3+9.97.10^{-08}δ^2-9.43.10^{-05}δ+9.20.10^{-01}
118 | 08 | 06 | 1.10.10^{-14}δ^4-7.69.10^{-11}δ^3+1.86.10^{-07}δ^2-1.65.10^{-04}δ+8.38.10^{-01}
119 | 08 | 07 | 4.21.10^{-15}δ^4-3.61.10^{-11}δ^3+1.03.10^{-07}δ^2-9.28.10^{-05}δ+8.40.10^{-01}
120 | 08 | 08 | 6.12.10^{-15}δ^4-4.16.10^{-11}δ^3+9.39.10^{-08}δ^2-6.80.10^{-05}δ+8.54.10^{-01}
121 | 08 | 09 | 2.17.10^{-14}δ^4-1.24.10^{-10}δ^3+2.49.10^{-07}δ^2-1.90.10^{-04}δ+8.85.10^{-01}
122 | 08 | 10 | 6.91.10^{-15}δ^4-4.15.10^{-11}δ^3+8.51.10^{-08}δ^2-4.61.10^{-05}δ+8.05.10^{-01}
123 | 08 | 11 | -1.25.10^{-14}δ^4+5.11.10^{-11}δ^3-6.06.10^{-08}δ^2+3.07.10^{-05}δ+7.79.10^{-01}
124 | 08 | 12 | -1.38.10^{-14}δ^4+4.70.10^{-11}δ^3-3.34.10^{-08}δ^2-8.10.10^{-06}δ+7.76.10^{-01}
125 | 08 | 13 | -4.41.10^{-14}δ^4+1.91.10^{-10}δ^3-2.66.10^{-07}δ^2+1.33.10^{-04}δ+7.58.10^{-01}
126 | 08 | 14 | -4.05.10^{-14}δ^4+2.06.10^{-10}δ^3-3.66.10^{-07}δ^2+2.70.10^{-04}δ+7.08.10^{-01}
127 | 08 | 15 | -1.62.10^{-14}δ^4+9.18.10^{-11}δ^3-1.90.10^{-07}δ^2+1.64.10^{-04}δ+7.42.10^{-01}
128 | 08 | 16 | 2.75.10^{-14}δ^4-1.29.10^{-10}δ^3+2.02.10^{-07}δ^2-1.18.10^{-04}δ+8.27.10^{-01}
129 | 09 | 01 | -2.68.10^{-14}δ^4+1.24.10^{-10}δ^3-1.87.10^{-07}δ^2+1.40.10^{-04}δ+7.56.10^{-01}
130 | 09 | 02 | -6.61.10^{-15}δ^4+1.05.10^{-11}δ^3+3.77.10^{-08}δ^2-5.73.10^{-05}δ+8.19.10^{-01}
131 | 09 | 03 | 5.03.10^{-14}δ^4-3.04.10^{-10}δ^3+6.56.10^{-07}δ^2-5.69.10^{-04}δ+9.56.10^{-01}
132 | 09 | 04 | 4.83.10^{-14}δ^4-2.83.10^{-10}δ^3+5.89.10^{-07}δ^2-4.81.10^{-04}δ+9.25.10^{-01}
133 | 09 | 05 | 3.79.10^{-15}δ^4-3.51.10^{-11}δ^3+9.96.10^{-08}δ^2-8.95.10^{-05}δ+9.19.10^{-01}
134 | 09 | 06 | -1.60.10^{-15}δ^4+1.95.10^{-12}δ^3+1.63.10^{-08}δ^2-1.84.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
135 | 09 | 07 | 2.38.10^{-14}δ^4-1.27.10^{-10}δ^3+2.43.10^{-07}δ^2-1.74.10^{-04}δ+8.54.10^{-01}
136 | 09 | 08 | 1.68.10^{-14}δ^4-1.04.10^{-10}δ^3+2.30.10^{-07}δ^2-1.93.10^{-04}δ+8.90.10^{-01}
137 | 09 | 09 | 5.98.10^{-16}δ^4-1.85.10^{-11}δ^3+7.27.10^{-08}δ^2-7.93.10^{-05}δ+8.64.10^{-01}
138 | 09 | 10 | -9.00.10^{-15}δ^4+2.92.10^{-11}δ^3-8.28.10^{-09}δ^2-2.04.10^{-05}δ+8.15.10^{-01}
139 | 09 | 11 | -3.25.10^{-14}δ^4+1.57.10^{-10}δ^3-2.50.10^{-07}δ^2+1.58.10^{-04}δ+7.56.10^{-01}
140 | 09 | 12 | -3.60.10^{-14}δ^4+1.72.10^{-10}δ^3-2.74.10^{-07}δ^2+1.71.10^{-04}δ+7.39.10^{-01}
141 | 09 | 13 | -4.06.10^{-14}δ^4+1.89.10^{-10}δ^3-2.98.10^{-07}δ^2+1.89.10^{-04}δ+7.34.10^{-01}
142 | 09 | 14 | -2.81.10^{-14}δ^4+1.37.10^{-10}δ^3-2.38.10^{-07}δ^2+1.82.10^{-04}δ+7.30.10^{-01}
143 | 09 | 15 | -1.83.10^{-14}δ^4+9.00.10^{-11}δ^3-1.66.10^{-07}δ^2+1.35.10^{-04}δ+7.55.10^{-01}
144 | 09 | 16 | -1.95.10^{-15}δ^4+3.48.10^{-11}δ^3-1.20.10^{-07}δ^2+1.41.10^{-04}δ+7.59.10^{-01}
145 | 10 | 01 | -4.67.10^{-14}δ^4+2.24.10^{-10}δ^3-3.59.10^{-07}δ^2+2.54.10^{-04}δ+7.34.10^{-01}
146 | 10 | 02 | -2.97.10^{-15}δ^4-1.35.10^{-11}δ^3+9.37.10^{-08}δ^2-1.11.10^{-04}δ+8.34.10^{-01}
147 | 10 | 03 | 5.61.10^{-14}δ^4-3.26.10^{-10}δ^3+6.77.10^{-07}δ^2-5.68.10^{-04}δ+9.49.10^{-01}
148 | 10 | 04 | 1.52.10^{-14}δ^4-1.01.10^{-10}δ^3+2.40.10^{-07}δ^2-2.15.10^{-04}δ+8.58.10^{-01}
149 | 10 | 05 | 6.67.10^{-15}δ^4-5.04.10^{-11}δ^3+1.26.10^{-07}δ^2-1.07.10^{-04}δ+9.21.10^{-01}
150 | 10 | 06 | 5.74.10^{-15}δ^4-4.67.10^{-11}δ^3+1.26.10^{-07}δ^2-1.16.10^{-04}δ+8.21.10^{-01}
151 | 10 | 07 | -2.05.10^{-14}δ^4+9.14.10^{-11}δ^3-1.26.10^{-07}δ^2+7.24.10^{-05}δ+8.01.10^{-01}
152 | 10 | 08 | 1.54.10^{-14}δ^4-9.46.10^{-11}δ^3+1.97.10^{-07}δ^2-1.47.10^{-04}δ+8.70.10^{-01}
153 | 10 | 09 | -2.65.10^{-14}δ^4+1.38.10^{-10}δ^3-2.49.10^{-07}δ^2+1.93.10^{-04}δ+7.87.10^{-01}
154 | 10 | 10 | -2.03.10^{-14}δ^4+8.05.10^{-11}δ^3-8.81.10^{-08}δ^2+3.22.10^{-05}δ+8.01.10^{-01}
155 | 10 | 11 | -2.85.10^{-14}δ^4+1.17.10^{-10}δ^3-1.39.10^{-07}δ^2+5.01.10^{-05}δ+7.86.10^{-01}
156 | 10 | 12 | -3.72.10^{-14}δ^4+1.49.10^{-10}δ^3-1.74.10^{-07}δ^2+6.07.10^{-05}δ+7.70.10^{-01}
157 | 10 | 13 | -2.17.10^{-14}δ^4+6.86.10^{-11}δ^3-3.18.10^{-08}δ^2-4.29.10^{-05}δ+7.98.10^{-01}
158 | 10 | 14 | -1.95.10^{-14}δ^4+8.75.10^{-11}δ^3-1.36.10^{-07}δ^2+9.40.10^{-05}δ+7.56.10^{-01}
159 | 10 | 15 | -3.36.10^{-14}δ^4+1.56.10^{-10}δ^3-2.51.10^{-07}δ^2+1.63.10^{-04}δ+7.56.10^{-01}
160 | 10 | 16 | 1.53.10^{-14}δ^4-6.28.10^{-11}δ^3+7.52.10^{-08}δ^2-1.82.10^{-05}δ+8.04.10^{-01}
161 | 11 | 01 | -1.52.10^{-14}δ^4+5.74.10^{-11}δ^3-4.83.10^{-08}δ^2+1.59.10^{-05}δ+7.93.10^{-01}
162 | 11 | 02 | -3.98.10^{-14}δ^4+1.72.10^{-10}δ^3-2.23.10^{-07}δ^2+9.21.10^{-05}δ+8.00.10^{-01}
163 | 11 | 03 | 9.53.10^{-15}δ^4-9.48.10^{-11}δ^3+2.82.10^{-07}δ^2-3.01.10^{-04}δ+8.95.10^{-01}
164 | 11 | 04 | 2.98.10^{-14}δ^4-1.65.10^{-10}δ^3+3.25.10^{-07}δ^2-2.48.10^{-04}δ+8.59.10^{-01}
165 | 11 | 05 | 4.55.10^{-15}δ^4-3.88.10^{-11}δ^3+1.03.10^{-07}δ^2-8.68.10^{-05}δ+9.14.10^{-01}
166 | 11 | 06 | -1.59.10^{-14}δ^4+7.58.10^{-11}δ^3-1.12.10^{-07}δ^2+7.27.10^{-05}δ+7.69.10^{-01}
167 | 11 | 07 | -3.45.10^{-15}δ^4+1.33.10^{-11}δ^3-4.66.10^{-09}δ^2+1.15.10^{-06}δ+8.11.10^{-01}
168 | 11 | 08 | -2.74.10^{-14}δ^4+1.32.10^{-10}δ^3-2.02.10^{-07}δ^2+1.17.10^{-04}δ+8.21.10^{-01}
169 | 11 | 09 | -2.70.10^{-14}δ^4+1.27.10^{-10}δ^3-1.87.10^{-07}δ^2+1.04.10^{-04}δ+8.22.10^{-01}
170 | 11 | 10 | -2.40.10^{-14}δ^4+9.73.10^{-11}δ^3-1.04.10^{-07}δ^2+2.64.10^{-05}δ+8.08.10^{-01}
171 | 11 | 11 | -2.25.10^{-14}δ^4+1.02.10^{-10}δ^3-1.44.10^{-07}δ^2+7.94.10^{-05}δ+7.72.10^{-01}
172 | 11 | 12 | -4.92.10^{-14}δ^4+2.15.10^{-10}δ^3-2.98.10^{-07}δ^2+1.47.10^{-04}δ+7.53.10^{-01}
173 | 11 | 13 | -1.18.10^{-14}δ^4+2.26.10^{-11}δ^3+3.75.10^{-08}δ^2-8.04.10^{-05}δ+8.03.10^{-01}
174 | 11 | 14 | -1.41.10^{-14}δ^4+5.31.10^{-11}δ^3-6.45.10^{-08}δ^2+3.56.10^{-05}δ+7.70.10^{-01}
175 | 11 | 15 | -1.17.10^{-14}δ^4+5.53.10^{-11}δ^3-9.36.10^{-08}δ^2+6.66.10^{-05}δ+7.75.10^{-01}
176 | 11 | 16 | 5.63.10^{-15}δ^4-9.57.10^{-12}δ^3-2.45.10^{-08}δ^2+5.62.10^{-05}δ+7.83.10^{-01}
177 | 12 | 01 | -3.44.10^{-15}δ^4-1.80.10^{-11}δ^3+1.12.10^{-07}δ^2-1.13.10^{-04}δ+8.24.10^{-01}
178 | 12 | 02 | -3.43.10^{-14}δ^4+1.41.10^{-10}δ^3-1.66.10^{-07}δ^2+6.26.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
179 | 12 | 03 | 1.27.10^{-14}δ^4-1.03.10^{-10}δ^3+2.73.10^{-07}δ^2-2.65.10^{-04}δ+8.71.10^{-01}
180 | 12 | 04 | 1.31.10^{-14}δ^4-9.79.10^{-11}δ^3+2.52.10^{-07}δ^2-2.38.10^{-04}δ+8.67.10^{-01}
181 | 12 | 05 | -1.07.10^{-14}δ^4+4.62.10^{-11}δ^3-5.94.10^{-08}δ^2+3.60.10^{-05}δ+8.85.10^{-01}
182 | 12 | 06 | 1.24.10^{-14}δ^4-6.76.10^{-11}δ^3+1.37.10^{-07}δ^2-1.05.10^{-04}δ+8.15.10^{-01}
183 | 12 | 07 | -5.64.10^{-15}δ^4+2.85.10^{-11}δ^3-4.76.10^{-08}δ^2+5.07.10^{-05}δ+7.95.10^{-01}
184 | 12 | 08 | 1.50.10^{-15}δ^4-2.20.10^{-11}δ^3+7.19.10^{-08}δ^2-6.73.10^{-05}δ+8.58.10^{-01}
185 | 12 | 09 | 1.68.10^{-14}δ^4-1.04.10^{-10}δ^3+2.26.10^{-07}δ^2-1.87.10^{-04}δ+8.87.10^{-01}
186 | 12 | 10 | 4.86.10^{-15}δ^4-5.48.10^{-11}δ^3+1.65.10^{-07}δ^2-1.59.10^{-04}δ+8.49.10^{-01}
187 | 12 | 11 | 1.32.10^{-15}δ^4-3.26.10^{-11}δ^3+1.15.10^{-07}δ^2-1.13.10^{-04}δ+8.16.10^{-01}
188 | 12 | 12 | -2.71.10^{-14}δ^4+9.31.10^{-11}δ^3-6.19.10^{-08}δ^2-4.13.10^{-05}δ+8.05.10^{-01}
189 | 12 | 13 | -1.67.10^{-14}δ^4+5.38.10^{-11}δ^3-2.17.10^{-08}δ^2-5.08.10^{-05}δ+8.08.10^{-01}
190 | 12 | 14 | -5.70.10^{-14}δ^4+2.77.10^{-10}δ^3-4.66.10^{-07}δ^2+3.19.10^{-04}δ+7.08.10^{-01}
191 | 12 | 15 | -1.00.10^{-14}δ^4+4.41.10^{-11}δ^3-6.87.10^{-08}δ^2+4.17.10^{-05}δ+7.86.10^{-01}
192 | 12 | 16 | -1.00.10^{-14}δ^4+5.29.10^{-11}δ^3-9.38.10^{-08}δ^2+6.33.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
193 | 13 | 01 | -4.87.10^{-14}δ^4+2.47.10^{-10}δ^3-4.30.10^{-07}δ^2+3.35.10^{-04}δ+7.02.10^{-01}
194 | 13 | 02 | -1.44.10^{-14}δ^4+5.78.10^{-11}δ^3-6.99.10^{-08}δ^2+4.75.10^{-05}δ+7.83.10^{-01}
195 | 13 | 03 | 2.65.10^{-15}δ^4-4.55.10^{-11}δ^3+1.52.10^{-07}δ^2-1.56.10^{-04}δ+8.40.10^{-01}
196 | 13 | 04 | -3.14.10^{-15}δ^4-1.06.10^{-11}δ^3+7.53.10^{-08}δ^2-7.79.10^{-05}δ+8.14.10^{-01}
197 | 13 | 05 | -9.51.10^{-15}δ^4+3.49.10^{-11}δ^3-3.03.10^{-08}δ^2+1.07.10^{-05}δ+8.91.10^{-01}
198 | 13 | 06 | -2.16.10^{-14}δ^4+1.05.10^{-10}δ^3-1.72.10^{-07}δ^2+1.23.10^{-04}δ+7.61.10^{-01}
199 | 13 | 07 | 1.82.10^{-15}δ^4-2.34.10^{-11}δ^3+7.10.10^{-08}δ^2-5.26.10^{-05}δ+8.22.10^{-01}
200 | 13 | 08 | -6.03.10^{-15}δ^4+1.57.10^{-11}δ^3+4.09.10^{-09}δ^2-1.37.10^{-05}δ+8.42.10^{-01}
201 | 13 | 09 | -5.72.10^{-15}δ^4+1.41.10^{-11}δ^3+9.67.10^{-09}δ^2-1.99.10^{-05}δ+8.43.10^{-01}
202 | 13 | 10 | -3.08.10^{-14}δ^4+1.28.10^{-10}δ^3-1.56.10^{-07}δ^2+6.63.10^{-05}δ+7.97.10^{-01}
203 | 13 | 11 | -2.79.10^{-14}δ^4+1.22.10^{-10}δ^3-1.61.10^{-07}δ^2+6.97.10^{-05}δ+7.82.10^{-01}
204 | 13 | 12 | -8.52.10^{-14}δ^4+4.15.10^{-10}δ^3-6.83.10^{-07}δ^2+4.38.10^{-04}δ+6.83.10^{-01}
205 | 13 | 13 | -6.82.10^{-14}δ^4+3.22.10^{-10}δ^3-5.13.10^{-07}δ^2+3.25.10^{-04}δ+7.06.10^{-01}
206 | 13 | 14 | -3.88.10^{-14}δ^4+1.96.10^{-10}δ^3-3.48.10^{-07}δ^2+2.57.10^{-04}δ+7.16.10^{-01}
207 | 13 | 15 | -2.93.10^{-14}δ^4+1.47.10^{-10}δ^3-2.60.10^{-07}δ^2+1.90.10^{-04}δ+7.44.10^{-01}
208 | 13 | 16 | -1.88.10^{-14}δ^4+1.02.10^{-10}δ^3-1.89.10^{-07}δ^2+1.39.10^{-04}δ+7.78.10^{-01}