## Sheet1
i | Tx | Rx | Equação da curva (Udl)
001 | 01 | 01 | -1.88.10^{-13}δ^4+1.01.10^{-09}δ^3-1.85.10^{-06}δ^2+1.31.10^{-03}δ+5.93.10^{-01}
002 | 01 | 02 | -1.60.10^{-13}δ^4+8.36.10^{-10}δ^3-1.53.10^{-06}δ^2+1.14.10^{-03}δ+6.00.10^{-01}
003 | 01 | 03 | -8.50.10^{-14}δ^4+4.72.10^{-10}δ^3-8.96.10^{-07}δ^2+6.65.10^{-04}δ+7.20.10^{-01}
004 | 01 | 04 | -1.39.10^{-13}δ^4+7.69.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+1.17.10^{-03}δ+5.49.10^{-01}
005 | 01 | 05 | -8.18.10^{-14}δ^4+4.82.10^{-10}δ^3-1.01.10^{-06}δ^2+8.73.10^{-04}δ+6.71.10^{-01}
006 | 01 | 06 | -1.10.10^{-13}δ^4+6.40.10^{-10}δ^3-1.32.10^{-06}δ^2+1.14.10^{-03}δ+5.64.10^{-01}
007 | 01 | 07 | -3.66.10^{-14}δ^4+2.48.10^{-10}δ^3-5.88.10^{-07}δ^2+5.76.10^{-04}δ+7.28.10^{-01}
008 | 01 | 08 | -4.89.10^{-14}δ^4+3.10.10^{-10}δ^3-6.93.10^{-07}δ^2+6.46.10^{-04}δ+7.29.10^{-01}
009 | 01 | 09 | -1.70.10^{-14}δ^4+1.25.10^{-10}δ^3-3.31.10^{-07}δ^2+3.72.10^{-04}δ+7.98.10^{-01}
010 | 01 | 10 | -4.74.10^{-14}δ^4+3.37.10^{-10}δ^3-8.20.10^{-07}δ^2+8.11.10^{-04}δ+6.42.10^{-01}
011 | 01 | 11 | -1.13.10^{-13}δ^4+6.43.10^{-10}δ^3-1.32.10^{-06}δ^2+1.15.10^{-03}δ+5.51.10^{-01}
012 | 01 | 12 | -9.84.10^{-14}δ^4+5.91.10^{-10}δ^3-1.28.10^{-06}δ^2+1.18.10^{-03}δ+5.02.10^{-01}
013 | 01 | 13 | -9.12.10^{-14}δ^4+5.45.10^{-10}δ^3-1.19.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+5.14.10^{-01}
014 | 01 | 14 | -1.39.10^{-13}δ^4+8.13.10^{-10}δ^3-1.72.10^{-06}δ^2+1.55.10^{-03}δ+3.87.10^{-01}
015 | 01 | 15 | 4.49.10^{-14}δ^4-1.51.10^{-10}δ^3+4.31.10^{-08}δ^2+2.33.10^{-04}δ+7.22.10^{-01}
016 | 01 | 16 | 7.76.10^{-14}δ^4-3.92.10^{-10}δ^3+6.71.10^{-07}δ^2-4.26.10^{-04}δ+9.56.10^{-01}
017 | 02 | 01 | -1.20.10^{-13}δ^4+6.49.10^{-10}δ^3-1.19.10^{-06}δ^2+8.17.10^{-04}δ+7.11.10^{-01}
018 | 02 | 02 | -1.04.10^{-13}δ^4+5.87.10^{-10}δ^3-1.17.10^{-06}δ^2+9.62.10^{-04}δ+6.19.10^{-01}
019 | 02 | 03 | -2.02.10^{-13}δ^4+1.07.10^{-09}δ^3-1.95.10^{-06}δ^2+1.42.10^{-03}δ+5.44.10^{-01}
020 | 02 | 04 | -1.12.10^{-13}δ^4+6.46.10^{-10}δ^3-1.31.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+5.44.10^{-01}
021 | 02 | 05 | -9.20.10^{-14}δ^4+5.31.10^{-10}δ^3-1.09.10^{-06}δ^2+9.28.10^{-04}δ+6.58.10^{-01}
022 | 02 | 06 | -2.83.10^{-14}δ^4+2.12.10^{-10}δ^3-5.49.10^{-07}δ^2+5.79.10^{-04}δ+6.90.10^{-01}
023 | 02 | 07 | -7.40.10^{-14}δ^4+4.48.10^{-10}δ^3-9.71.10^{-07}δ^2+8.82.10^{-04}δ+6.40.10^{-01}
024 | 02 | 08 | -1.14.10^{-13}δ^4+6.39.10^{-10}δ^3-1.27.10^{-06}δ^2+1.05.10^{-03}δ+6.33.10^{-01}
025 | 02 | 09 | -7.18.10^{-14}δ^4+4.49.10^{-10}δ^3-1.00.10^{-06}δ^2+9.41.10^{-04}δ+6.31.10^{-01}
026 | 02 | 10 | -3.37.10^{-14}δ^4+2.23.10^{-10}δ^3-5.31.10^{-07}δ^2+5.42.10^{-04}δ+7.18.10^{-01}
027 | 02 | 11 | -1.00.10^{-13}δ^4+5.99.10^{-10}δ^3-1.29.10^{-06}δ^2+1.19.10^{-03}δ+5.17.10^{-01}
028 | 02 | 12 | -1.10.10^{-13}δ^4+6.37.10^{-10}δ^3-1.33.10^{-06}δ^2+1.20.10^{-03}δ+5.03.10^{-01}
029 | 02 | 13 | -8.35.10^{-14}δ^4+5.26.10^{-10}δ^3-1.21.10^{-06}δ^2+1.18.10^{-03}δ+4.77.10^{-01}
030 | 02 | 14 | -1.56.10^{-13}δ^4+9.00.10^{-10}δ^3-1.86.10^{-06}δ^2+1.61.10^{-03}δ+3.88.10^{-01}
031 | 02 | 15 | -3.50.10^{-14}δ^4+2.65.10^{-10}δ^3-7.09.10^{-07}δ^2+7.94.10^{-04}δ+5.74.10^{-01}
032 | 02 | 16 | 2.01.10^{-14}δ^4-1.13.10^{-10}δ^3+2.03.10^{-07}δ^2-1.10.10^{-04}δ+8.82.10^{-01}
033 | 03 | 01 | -1.02.10^{-13}δ^4+5.66.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+7.30.10^{-04}δ+7.34.10^{-01}
034 | 03 | 02 | -9.46.10^{-14}δ^4+5.39.10^{-10}δ^3-1.07.10^{-06}δ^2+8.55.10^{-04}δ+6.70.10^{-01}
035 | 03 | 03 | -1.27.10^{-13}δ^4+7.20.10^{-10}δ^3-1.42.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+5.90.10^{-01}
036 | 03 | 04 | -9.40.10^{-14}δ^4+5.49.10^{-10}δ^3-1.12.10^{-06}δ^2+9.38.10^{-04}δ+6.06.10^{-01}
037 | 03 | 05 | -7.08.10^{-14}δ^4+4.35.10^{-10}δ^3-9.43.10^{-07}δ^2+8.43.10^{-04}δ+6.74.10^{-01}
038 | 03 | 06 | -7.52.10^{-14}δ^4+4.61.10^{-10}δ^3-1.00.10^{-06}δ^2+9.15.10^{-04}δ+6.05.10^{-01}
039 | 03 | 07 | -2.20.10^{-14}δ^4+1.92.10^{-10}δ^3-5.30.10^{-07}δ^2+5.76.10^{-04}δ+7.11.10^{-01}
040 | 03 | 08 | -6.49.10^{-14}δ^4+4.08.10^{-10}δ^3-9.03.10^{-07}δ^2+8.28.10^{-04}δ+6.77.10^{-01}
041 | 03 | 09 | -5.25.10^{-14}δ^4+3.10.10^{-10}δ^3-6.59.10^{-07}δ^2+5.95.10^{-04}δ+7.51.10^{-01}
042 | 03 | 10 | -5.07.10^{-14}δ^4+3.22.10^{-10}δ^3-7.19.10^{-07}δ^2+6.71.10^{-04}δ+6.92.10^{-01}
043 | 03 | 11 | -1.63.10^{-13}δ^4+9.21.10^{-10}δ^3-1.85.10^{-06}δ^2+1.55.10^{-03}δ+4.53.10^{-01}
044 | 03 | 12 | -1.49.10^{-13}δ^4+8.48.10^{-10}δ^3-1.73.10^{-06}δ^2+1.50.10^{-03}δ+4.24.10^{-01}
045 | 03 | 13 | -1.05.10^{-13}δ^4+6.06.10^{-10}δ^3-1.30.10^{-06}δ^2+1.21.10^{-03}δ+4.64.10^{-01}
046 | 03 | 14 | -1.36.10^{-13}δ^4+8.31.10^{-10}δ^3-1.81.10^{-06}δ^2+1.66.10^{-03}δ+3.56.10^{-01}
047 | 03 | 15 | -7.35.10^{-14}δ^4+4.60.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+1.05.10^{-03}δ+5.08.10^{-01}
048 | 03 | 16 | 6.24.10^{-14}δ^4-3.52.10^{-10}δ^3+6.76.10^{-07}δ^2-4.84.10^{-04}δ+9.77.10^{-01}
049 | 04 | 01 | -1.96.10^{-13}δ^4+1.03.10^{-09}δ^3-1.87.10^{-06}δ^2+1.30.10^{-03}δ+5.91.10^{-01}
050 | 04 | 02 | -1.43.10^{-13}δ^4+7.74.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+1.15.10^{-03}δ+5.89.10^{-01}
051 | 04 | 03 | -6.95.10^{-14}δ^4+4.13.10^{-10}δ^3-8.59.10^{-07}δ^2+7.16.10^{-04}δ+6.87.10^{-01}
052 | 04 | 04 | -1.29.10^{-13}δ^4+7.23.10^{-10}δ^3-1.43.10^{-06}δ^2+1.17.10^{-03}δ+5.38.10^{-01}
053 | 04 | 05 | -8.47.10^{-14}δ^4+5.04.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+9.23.10^{-04}δ+6.55.10^{-01}
054 | 04 | 06 | -9.48.10^{-14}δ^4+5.84.10^{-10}δ^3-1.27.10^{-06}δ^2+1.15.10^{-03}δ+5.37.10^{-01}
055 | 04 | 07 | -7.87.10^{-14}δ^4+4.78.10^{-10}δ^3-1.02.10^{-06}δ^2+8.93.10^{-04}δ+6.43.10^{-01}
056 | 04 | 08 | -2.79.10^{-14}δ^4+2.16.10^{-10}δ^3-5.72.10^{-07}δ^2+6.12.10^{-04}δ+7.19.10^{-01}
057 | 04 | 09 | -2.69.10^{-14}δ^4+1.95.10^{-10}δ^3-4.99.10^{-07}δ^2+5.35.10^{-04}δ+7.43.10^{-01}
058 | 04 | 10 | -2.17.10^{-14}δ^4+1.55.10^{-10}δ^3-3.94.10^{-07}δ^2+4.31.10^{-04}δ+7.42.10^{-01}
059 | 04 | 11 | -7.27.10^{-14}δ^4+4.77.10^{-10}δ^3-1.11.10^{-06}δ^2+1.07.10^{-03}δ+5.51.10^{-01}
060 | 04 | 12 | -6.25.10^{-14}δ^4+4.16.10^{-10}δ^3-9.87.10^{-07}δ^2+9.84.10^{-04}δ+5.43.10^{-01}
061 | 04 | 13 | -8.04.10^{-14}δ^4+5.33.10^{-10}δ^3-1.25.10^{-06}δ^2+1.23.10^{-03}δ+4.62.10^{-01}
062 | 04 | 14 | -1.13.10^{-13}δ^4+6.66.10^{-10}δ^3-1.42.10^{-06}δ^2+1.28.10^{-03}δ+4.61.10^{-01}
063 | 04 | 15 | -7.33.10^{-14}δ^4+4.95.10^{-10}δ^3-1.20.10^{-06}δ^2+1.23.10^{-03}δ+4.51.10^{-01}
064 | 04 | 16 | 1.58.10^{-14}δ^4-1.07.10^{-10}δ^3+2.34.10^{-07}δ^2-1.64.10^{-04}δ+9.01.10^{-01}
065 | 05 | 01 | -1.54.10^{-13}δ^4+8.46.10^{-10}δ^3-1.58.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+6.44.10^{-01}
066 | 05 | 02 | -1.02.10^{-13}δ^4+5.65.10^{-10}δ^3-1.08.10^{-06}δ^2+8.30.10^{-04}δ+6.84.10^{-01}
067 | 05 | 03 | -8.70.10^{-14}δ^4+4.93.10^{-10}δ^3-9.82.10^{-07}δ^2+7.94.10^{-04}δ+6.65.10^{-01}
068 | 05 | 04 | -1.21.10^{-13}δ^4+6.86.10^{-10}δ^3-1.37.10^{-06}δ^2+1.13.10^{-03}δ+5.54.10^{-01}
069 | 05 | 05 | -9.58.10^{-14}δ^4+5.58.10^{-10}δ^3-1.15.10^{-06}δ^2+9.79.10^{-04}δ+6.45.10^{-01}
070 | 05 | 06 | -9.67.10^{-14}δ^4+5.70.10^{-10}δ^3-1.21.10^{-06}δ^2+1.08.10^{-03}δ+5.64.10^{-01}
071 | 05 | 07 | -9.08.10^{-14}δ^4+5.32.10^{-10}δ^3-1.10.10^{-06}δ^2+9.49.10^{-04}δ+6.34.10^{-01}
072 | 05 | 08 | -8.94.10^{-14}δ^4+5.12.10^{-10}δ^3-1.04.10^{-06}δ^2+8.79.10^{-04}δ+6.78.10^{-01}
073 | 05 | 09 | -5.05.10^{-14}δ^4+3.30.10^{-10}δ^3-7.60.10^{-07}δ^2+7.29.10^{-04}δ+6.98.10^{-01}
074 | 05 | 10 | -7.93.10^{-14}δ^4+4.62.10^{-10}δ^3-9.60.10^{-07}δ^2+8.41.10^{-04}δ+6.54.10^{-01}
075 | 05 | 11 | -8.24.10^{-14}δ^4+5.13.10^{-10}δ^3-1.13.10^{-06}δ^2+1.03.10^{-03}δ+5.74.10^{-01}
076 | 05 | 12 | -1.13.10^{-13}δ^4+6.49.10^{-10}δ^3-1.35.10^{-06}δ^2+1.20.10^{-03}δ+5.00.10^{-01}
077 | 05 | 13 | -1.15.10^{-13}δ^4+6.67.10^{-10}δ^3-1.40.10^{-06}δ^2+1.25.10^{-03}δ+4.73.10^{-01}
078 | 05 | 14 | -1.25.10^{-13}δ^4+7.38.10^{-10}δ^3-1.57.10^{-06}δ^2+1.42.10^{-03}δ+4.28.10^{-01}
079 | 05 | 15 | -8.42.10^{-14}δ^4+5.37.10^{-10}δ^3-1.23.10^{-06}δ^2+1.19.10^{-03}δ+4.74.10^{-01}
080 | 05 | 16 | -1.26.10^{-14}δ^4+7.89.10^{-11}δ^3-1.94.10^{-07}δ^2+2.28.10^{-04}δ+7.87.10^{-01}
081 | 06 | 01 | -2.36.10^{-13}δ^4+1.29.10^{-09}δ^3-2.42.10^{-06}δ^2+1.77.10^{-03}δ+4.63.10^{-01}
082 | 06 | 02 | -1.85.10^{-13}δ^4+1.01.10^{-09}δ^3-1.94.10^{-06}δ^2+1.52.10^{-03}δ+4.97.10^{-01}
083 | 06 | 03 | -1.55.10^{-13}δ^4+8.51.10^{-10}δ^3-1.64.10^{-06}δ^2+1.29.10^{-03}δ+5.44.10^{-01}
084 | 06 | 04 | -6.02.10^{-14}δ^4+3.70.10^{-10}δ^3-7.86.10^{-07}δ^2+6.73.10^{-04}δ+6.69.10^{-01}
085 | 06 | 05 | -9.06.10^{-14}δ^4+5.29.10^{-10}δ^3-1.09.10^{-06}δ^2+9.34.10^{-04}δ+6.57.10^{-01}
086 | 06 | 06 | -1.14.10^{-13}δ^4+6.42.10^{-10}δ^3-1.30.10^{-06}δ^2+1.12.10^{-03}δ+5.50.10^{-01}
087 | 06 | 07 | -6.42.10^{-14}δ^4+4.13.10^{-10}δ^3-9.31.10^{-07}δ^2+8.75.10^{-04}δ+6.24.10^{-01}
088 | 06 | 08 | -8.64.10^{-14}δ^4+5.04.10^{-10}δ^3-1.04.10^{-06}δ^2+8.88.10^{-04}δ+6.72.10^{-01}
089 | 06 | 09 | -5.94.10^{-14}δ^4+3.68.10^{-10}δ^3-8.09.10^{-07}δ^2+7.56.10^{-04}δ+6.89.10^{-01}
090 | 06 | 10 | -1.52.10^{-14}δ^4+1.39.10^{-10}δ^3-4.03.10^{-07}δ^2+4.62.10^{-04}δ+7.39.10^{-01}
091 | 06 | 11 | -9.74.10^{-14}δ^4+5.94.10^{-10}δ^3-1.30.10^{-06}δ^2+1.21.10^{-03}δ+5.14.10^{-01}
092 | 06 | 12 | -1.64.10^{-13}δ^4+9.28.10^{-10}δ^3-1.87.10^{-06}δ^2+1.58.10^{-03}δ+4.15.10^{-01}
093 | 06 | 13 | -3.82.10^{-14}δ^4+2.58.10^{-10}δ^3-6.41.10^{-07}δ^2+6.96.10^{-04}δ+6.11.10^{-01}
094 | 06 | 14 | -1.02.10^{-13}δ^4+6.27.10^{-10}δ^3-1.41.10^{-06}δ^2+1.36.10^{-03}δ+4.19.10^{-01}
095 | 06 | 15 | -1.96.10^{-14}δ^4+1.67.10^{-10}δ^3-5.12.10^{-07}δ^2+6.36.10^{-04}δ+6.25.10^{-01}
096 | 06 | 16 | 1.33.10^{-13}δ^4-7.26.10^{-10}δ^3+1.37.10^{-06}δ^2-1.00.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
097 | 07 | 01 | -1.27.10^{-13}δ^4+6.75.10^{-10}δ^3-1.22.10^{-06}δ^2+8.12.10^{-04}δ+7.16.10^{-01}
098 | 07 | 02 | -1.05.10^{-13}δ^4+5.82.10^{-10}δ^3-1.12.10^{-06}δ^2+8.67.10^{-04}δ+6.72.10^{-01}
099 | 07 | 03 | -6.68.10^{-14}δ^4+4.04.10^{-10}δ^3-8.52.10^{-07}δ^2+7.18.10^{-04}δ+6.79.10^{-01}
100 | 07 | 04 | -1.21.10^{-13}δ^4+6.82.10^{-10}δ^3-1.35.10^{-06}δ^2+1.10.10^{-03}δ+5.56.10^{-01}
101 | 07 | 05 | -8.16.10^{-14}δ^4+4.86.10^{-10}δ^3-1.02.10^{-06}δ^2+8.88.10^{-04}δ+6.67.10^{-01}
102 | 07 | 06 | -5.59.10^{-14}δ^4+3.71.10^{-10}δ^3-8.69.10^{-07}δ^2+8.43.10^{-04}δ+6.14.10^{-01}
103 | 07 | 07 | -9.89.10^{-14}δ^4+6.01.10^{-10}δ^3-1.29.10^{-06}δ^2+1.15.10^{-03}δ+5.62.10^{-01}
104 | 07 | 08 | -1.93.10^{-15}δ^4+5.68.10^{-11}δ^3-2.30.10^{-07}δ^2+3.18.10^{-04}δ+8.03.10^{-01}
105 | 07 | 09 | -2.87.10^{-14}δ^4+2.10.10^{-10}δ^3-5.33.10^{-07}δ^2+5.62.10^{-04}δ+7.34.10^{-01}
106 | 07 | 10 | -4.55.10^{-14}δ^4+2.93.10^{-10}δ^3-6.74.10^{-07}δ^2+6.54.10^{-04}δ+6.92.10^{-01}
107 | 07 | 11 | -1.23.10^{-13}δ^4+7.03.10^{-10}δ^3-1.44.10^{-06}δ^2+1.26.10^{-03}δ+5.15.10^{-01}
108 | 07 | 12 | -1.18.10^{-13}δ^4+6.98.10^{-10}δ^3-1.50.10^{-06}δ^2+1.38.10^{-03}δ+4.36.10^{-01}
109 | 07 | 13 | -1.11.10^{-13}δ^4+6.69.10^{-10}δ^3-1.46.10^{-06}δ^2+1.36.10^{-03}δ+4.35.10^{-01}
110 | 07 | 14 | -1.67.10^{-13}δ^4+9.74.10^{-10}δ^3-2.03.10^{-06}δ^2+1.78.10^{-03}δ+3.26.10^{-01}
111 | 07 | 15 | -1.16.10^{-13}δ^4+7.02.10^{-10}δ^3-1.53.10^{-06}δ^2+1.41.10^{-03}δ+4.36.10^{-01}
112 | 07 | 16 | 6.66.10^{-14}δ^4-3.51.10^{-10}δ^3+6.11.10^{-07}δ^2-3.71.10^{-04}δ+9.30.10^{-01}
113 | 08 | 01 | -1.53.10^{-13}δ^4+8.26.10^{-10}δ^3-1.51.10^{-06}δ^2+1.03.10^{-03}δ+6.71.10^{-01}
114 | 08 | 02 | -2.77.10^{-16}δ^4+6.13.10^{-11}δ^3-2.39.10^{-07}δ^2+2.81.10^{-04}δ+7.90.10^{-01}
115 | 08 | 03 | -1.07.10^{-13}δ^4+5.77.10^{-10}δ^3-1.08.10^{-06}δ^2+8.24.10^{-04}δ+6.67.10^{-01}
116 | 08 | 04 | -1.10.10^{-13}δ^4+6.03.10^{-10}δ^3-1.17.10^{-06}δ^2+9.38.10^{-04}δ+6.03.10^{-01}
117 | 08 | 05 | -9.90.10^{-14}δ^4+5.87.10^{-10}δ^3-1.22.10^{-06}δ^2+1.05.10^{-03}δ+6.29.10^{-01}
118 | 08 | 06 | -1.36.10^{-13}δ^4+7.82.10^{-10}δ^3-1.60.10^{-06}δ^2+1.36.10^{-03}δ+4.97.10^{-01}
119 | 08 | 07 | -3.78.10^{-14}δ^4+2.57.10^{-10}δ^3-6.11.10^{-07}δ^2+6.04.10^{-04}δ+7.10.10^{-01}
120 | 08 | 08 | -2.96.10^{-16}δ^4+3.85.10^{-11}δ^3-1.72.10^{-07}δ^2+2.52.10^{-04}δ+8.26.10^{-01}
121 | 08 | 09 | -4.82.10^{-14}δ^4+2.94.10^{-10}δ^3-6.53.10^{-07}δ^2+6.20.10^{-04}δ+7.35.10^{-01}
122 | 08 | 10 | -7.56.10^{-14}δ^4+4.43.10^{-10}δ^3-9.29.10^{-07}δ^2+8.26.10^{-04}δ+6.52.10^{-01}
123 | 08 | 11 | -1.69.10^{-13}δ^4+9.42.10^{-10}δ^3-1.87.10^{-06}δ^2+1.57.10^{-03}δ+4.38.10^{-01}
124 | 08 | 12 | -7.35.10^{-14}δ^4+4.27.10^{-10}δ^3-9.09.10^{-07}δ^2+8.41.10^{-04}δ+5.98.10^{-01}
125 | 08 | 13 | -1.12.10^{-13}δ^4+6.68.10^{-10}δ^3-1.46.10^{-06}δ^2+1.36.10^{-03}δ+4.27.10^{-01}
126 | 08 | 14 | -1.70.10^{-13}δ^4+9.68.10^{-10}δ^3-1.98.10^{-06}δ^2+1.70.10^{-03}δ+3.65.10^{-01}
127 | 08 | 15 | -6.39.10^{-14}δ^4+4.31.10^{-10}δ^3-1.04.10^{-06}δ^2+1.05.10^{-03}δ+5.16.10^{-01}
128 | 08 | 16 | 6.98.10^{-14}δ^4-3.86.10^{-10}δ^3+7.41.10^{-07}δ^2-5.51.10^{-04}δ+1.00.10^{+00}
129 | 09 | 01 | -1.58.10^{-13}δ^4+8.33.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+9.73.10^{-04}δ+6.97.10^{-01}
130 | 09 | 02 | -6.53.10^{-14}δ^4+4.03.10^{-10}δ^3-8.60.10^{-07}δ^2+7.24.10^{-04}δ+6.97.10^{-01}
131 | 09 | 03 | -8.62.10^{-14}δ^4+4.80.10^{-10}δ^3-9.49.10^{-07}δ^2+7.73.10^{-04}δ+6.63.10^{-01}
132 | 09 | 04 | -9.75.10^{-14}δ^4+5.72.10^{-10}δ^3-1.18.10^{-06}δ^2+9.91.10^{-04}δ+5.88.10^{-01}
133 | 09 | 05 | -8.52.10^{-14}δ^4+5.07.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+9.19.10^{-04}δ+6.61.10^{-01}
134 | 09 | 06 | -1.02.10^{-13}δ^4+6.16.10^{-10}δ^3-1.33.10^{-06}δ^2+1.20.10^{-03}δ+5.17.10^{-01}
135 | 09 | 07 | -1.90.10^{-14}δ^4+1.50.10^{-10}δ^3-3.95.10^{-07}δ^2+4.21.10^{-04}δ+7.62.10^{-01}
136 | 09 | 08 | -5.71.10^{-14}δ^4+3.67.10^{-10}δ^3-8.35.10^{-07}δ^2+7.94.10^{-04}δ+6.77.10^{-01}
137 | 09 | 09 | -7.01.10^{-15}δ^4+9.24.10^{-11}δ^3-3.22.10^{-07}δ^2+4.14.10^{-04}δ+7.73.10^{-01}
138 | 09 | 10 | 3.46.10^{-15}δ^4+4.38.10^{-11}δ^3-2.35.10^{-07}δ^2+3.43.10^{-04}δ+7.62.10^{-01}
139 | 09 | 11 | -1.74.10^{-13}δ^4+9.97.10^{-10}δ^3-2.03.10^{-06}δ^2+1.72.10^{-03}δ+3.99.10^{-01}
140 | 09 | 12 | -1.22.10^{-13}δ^4+7.34.10^{-10}δ^3-1.60.10^{-06}δ^2+1.47.10^{-03}δ+4.10.10^{-01}
141 | 09 | 13 | -7.91.10^{-14}δ^4+4.92.10^{-10}δ^3-1.11.10^{-06}δ^2+1.08.10^{-03}δ+5.07.10^{-01}
142 | 09 | 14 | -1.14.10^{-13}δ^4+6.95.10^{-10}δ^3-1.53.10^{-06}δ^2+1.41.10^{-03}δ+4.29.10^{-01}
143 | 09 | 15 | -9.86.10^{-14}δ^4+5.87.10^{-10}δ^3-1.28.10^{-06}δ^2+1.21.10^{-03}δ+4.79.10^{-01}
144 | 09 | 16 | 3.47.10^{-14}δ^4-1.90.10^{-10}δ^3+3.45.10^{-07}δ^2-2.16.10^{-04}δ+9.14.10^{-01}
145 | 10 | 01 | -1.18.10^{-13}δ^4+6.62.10^{-10}δ^3-1.26.10^{-06}δ^2+8.79.10^{-04}δ+7.05.10^{-01}
146 | 10 | 02 | -1.23.10^{-13}δ^4+6.78.10^{-10}δ^3-1.30.10^{-06}δ^2+1.01.10^{-03}δ+6.31.10^{-01}
147 | 10 | 03 | -1.31.10^{-13}δ^4+7.10.10^{-10}δ^3-1.33.10^{-06}δ^2+1.00.10^{-03}δ+6.34.10^{-01}
148 | 10 | 04 | -1.55.10^{-13}δ^4+8.68.10^{-10}δ^3-1.70.10^{-06}δ^2+1.36.10^{-03}δ+5.02.10^{-01}
149 | 10 | 05 | -8.82.10^{-14}δ^4+5.15.10^{-10}δ^3-1.07.10^{-06}δ^2+9.20.10^{-04}δ+6.59.10^{-01}
150 | 10 | 06 | -5.33.10^{-14}δ^4+3.27.10^{-10}δ^3-7.25.10^{-07}δ^2+6.83.10^{-04}δ+6.73.10^{-01}
151 | 10 | 07 | -4.15.10^{-15}δ^4+8.27.10^{-11}δ^3-2.95.10^{-07}δ^2+3.69.10^{-04}δ+7.70.10^{-01}
152 | 10 | 08 | -4.72.10^{-14}δ^4+3.15.10^{-10}δ^3-7.35.10^{-07}δ^2+7.03.10^{-04}δ+7.09.10^{-01}
153 | 10 | 09 | -3.45.10^{-14}δ^4+2.42.10^{-10}δ^3-6.04.10^{-07}δ^2+6.36.10^{-04}δ+7.09.10^{-01}
154 | 10 | 10 | -2.32.10^{-14}δ^4+2.00.10^{-10}δ^3-5.67.10^{-07}δ^2+6.38.10^{-04}δ+6.74.10^{-01}
155 | 10 | 11 | -1.01.10^{-13}δ^4+6.19.10^{-10}δ^3-1.35.10^{-06}δ^2+1.23.10^{-03}δ+5.14.10^{-01}
156 | 10 | 12 | -1.15.10^{-13}δ^4+6.52.10^{-10}δ^3-1.36.10^{-06}δ^2+1.23.10^{-03}δ+4.81.10^{-01}
157 | 10 | 13 | -5.13.10^{-14}δ^4+3.38.10^{-10}δ^3-8.25.10^{-07}δ^2+8.65.10^{-04}δ+5.58.10^{-01}
158 | 10 | 14 | -1.05.10^{-13}δ^4+6.40.10^{-10}δ^3-1.43.10^{-06}δ^2+1.37.10^{-03}δ+4.23.10^{-01}
159 | 10 | 15 | -3.53.10^{-14}δ^4+2.80.10^{-10}δ^3-7.66.10^{-07}δ^2+8.54.10^{-04}δ+5.64.10^{-01}
160 | 10 | 16 | 1.38.10^{-14}δ^4-8.23.10^{-11}δ^3+1.50.10^{-07}δ^2-6.79.10^{-05}δ+8.72.10^{-01}
161 | 11 | 01 | -1.64.10^{-13}δ^4+8.43.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+9.74.10^{-04}δ+6.90.10^{-01}
162 | 11 | 02 | -7.53.10^{-14}δ^4+4.24.10^{-10}δ^3-8.43.10^{-07}δ^2+6.90.10^{-04}δ+6.99.10^{-01}
163 | 11 | 03 | -1.01.10^{-13}δ^4+5.95.10^{-10}δ^3-1.22.10^{-06}δ^2+1.01.10^{-03}δ+6.10.10^{-01}
164 | 11 | 04 | -8.19.10^{-14}δ^4+5.11.10^{-10}δ^3-1.12.10^{-06}δ^2+1.01.10^{-03}δ+5.64.10^{-01}
165 | 11 | 05 | -1.03.10^{-13}δ^4+6.04.10^{-10}δ^3-1.26.10^{-06}δ^2+1.09.10^{-03}δ+6.12.10^{-01}
166 | 11 | 06 | -8.67.10^{-14}δ^4+5.37.10^{-10}δ^3-1.18.10^{-06}δ^2+1.09.10^{-03}δ+5.53.10^{-01}
167 | 11 | 07 | -9.40.10^{-15}δ^4+1.09.10^{-10}δ^3-3.53.10^{-07}δ^2+4.31.10^{-04}δ+7.47.10^{-01}
168 | 11 | 08 | -8.61.10^{-14}δ^4+5.23.10^{-10}δ^3-1.13.10^{-06}δ^2+1.01.10^{-03}δ+6.20.10^{-01}
169 | 11 | 09 | -2.68.10^{-14}δ^4+1.84.10^{-10}δ^3-4.57.10^{-07}δ^2+4.83.10^{-04}δ+7.66.10^{-01}
170 | 11 | 10 | -3.77.10^{-14}δ^4+2.39.10^{-10}δ^3-5.49.10^{-07}δ^2+5.42.10^{-04}δ+7.23.10^{-01}
171 | 11 | 11 | -9.54.10^{-14}δ^4+5.64.10^{-10}δ^3-1.20.10^{-06}δ^2+1.09.10^{-03}δ+5.56.10^{-01}
172 | 11 | 12 | -1.31.10^{-13}δ^4+7.62.10^{-10}δ^3-1.59.10^{-06}δ^2+1.41.10^{-03}δ+4.46.10^{-01}
173 | 11 | 13 | -1.20.10^{-13}δ^4+7.05.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+1.32.10^{-03}δ+4.68.10^{-01}
174 | 11 | 14 | -1.71.10^{-13}δ^4+9.93.10^{-10}δ^3-2.07.10^{-06}δ^2+1.82.10^{-03}δ+3.18.10^{-01}
175 | 11 | 15 | -1.03.10^{-13}δ^4+6.37.10^{-10}δ^3-1.40.10^{-06}δ^2+1.29.10^{-03}δ+4.71.10^{-01}
176 | 11 | 16 | 1.01.10^{-13}δ^4-5.44.10^{-10}δ^3+1.02.10^{-06}δ^2-7.45.10^{-04}δ+1.05.10^{+00}
177 | 12 | 01 | -1.08.10^{-13}δ^4+5.98.10^{-10}δ^3-1.13.10^{-06}δ^2+7.92.10^{-04}δ+7.12.10^{-01}
178 | 12 | 02 | -4.73.10^{-14}δ^4+2.78.10^{-10}δ^3-5.72.10^{-07}δ^2+4.79.10^{-04}δ+7.55.10^{-01}
179 | 12 | 03 | -8.46.10^{-14}δ^4+4.72.10^{-10}δ^3-9.14.10^{-07}δ^2+7.07.10^{-04}δ+7.05.10^{-01}
180 | 12 | 04 | -1.27.10^{-13}δ^4+6.64.10^{-10}δ^3-1.22.10^{-06}δ^2+9.29.10^{-04}δ+6.27.10^{-01}
181 | 12 | 05 | -7.45.10^{-14}δ^4+4.57.10^{-10}δ^3-9.86.10^{-07}δ^2+8.73.10^{-04}δ+6.70.10^{-01}
182 | 12 | 06 | -6.57.10^{-14}δ^4+4.06.10^{-10}δ^3-8.83.10^{-07}δ^2+7.95.10^{-04}δ+6.48.10^{-01}
183 | 12 | 07 | -6.02.10^{-14}δ^4+3.87.10^{-10}δ^3-8.67.10^{-07}δ^2+7.90.10^{-04}δ+6.74.10^{-01}
184 | 12 | 08 | -1.91.10^{-14}δ^4+1.63.10^{-10}δ^3-4.52.10^{-07}δ^2+5.04.10^{-04}δ+7.49.10^{-01}
185 | 12 | 09 | 1.68.10^{-14}δ^4-6.31.10^{-11}δ^3+4.15.10^{-08}δ^2+7.03.10^{-05}δ+8.77.10^{-01}
186 | 12 | 10 | -8.03.10^{-14}δ^4+4.69.10^{-10}δ^3-1.01.10^{-06}δ^2+9.30.10^{-04}δ+6.06.10^{-01}
187 | 12 | 11 | -5.42.10^{-14}δ^4+3.71.10^{-10}δ^3-8.99.10^{-07}δ^2+9.08.10^{-04}δ+5.89.10^{-01}
188 | 12 | 12 | -7.31.10^{-14}δ^4+4.85.10^{-10}δ^3-1.13.10^{-06}δ^2+1.09.10^{-03}δ+5.22.10^{-01}
189 | 12 | 13 | -6.66.10^{-14}δ^4+4.22.10^{-10}δ^3-9.69.10^{-07}δ^2+9.57.10^{-04}δ+5.43.10^{-01}
190 | 12 | 14 | -6.75.10^{-14}δ^4+4.42.10^{-10}δ^3-1.05.10^{-06}δ^2+1.05.10^{-03}δ+5.06.10^{-01}
191 | 12 | 15 | -6.60.10^{-14}δ^4+4.47.10^{-10}δ^3-1.09.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+4.97.10^{-01}
192 | 12 | 16 | 3.92.10^{-14}δ^4-2.41.10^{-10}δ^3+5.00.10^{-07}δ^2-3.80.10^{-04}δ+9.66.10^{-01}
193 | 13 | 01 | -1.72.10^{-13}δ^4+9.11.10^{-10}δ^3-1.65.10^{-06}δ^2+1.14.10^{-03}δ+6.39.10^{-01}
194 | 13 | 02 | -8.48.10^{-14}δ^4+4.57.10^{-10}δ^3-8.72.10^{-07}δ^2+6.87.10^{-04}δ+7.05.10^{-01}
195 | 13 | 03 | -2.22.10^{-13}δ^4+1.21.10^{-09}δ^3-2.31.10^{-06}δ^2+1.79.10^{-03}δ+4.23.10^{-01}
196 | 13 | 04 | -3.32.10^{-14}δ^4+2.07.10^{-10}δ^3-4.57.10^{-07}δ^2+4.23.10^{-04}δ+7.30.10^{-01}
197 | 13 | 05 | -8.83.10^{-14}δ^4+5.20.10^{-10}δ^3-1.08.10^{-06}δ^2+9.24.10^{-04}δ+6.60.10^{-01}
198 | 13 | 06 | -1.17.10^{-13}δ^4+7.01.10^{-10}δ^3-1.48.10^{-06}δ^2+1.29.10^{-03}δ+5.12.10^{-01}
199 | 13 | 07 | -2.93.10^{-14}δ^4+2.31.10^{-10}δ^3-6.19.10^{-07}δ^2+6.74.10^{-04}δ+6.64.10^{-01}
200 | 13 | 08 | -3.53.10^{-14}δ^4+2.42.10^{-10}δ^3-5.88.10^{-07}δ^2+6.02.10^{-04}δ+7.22.10^{-01}
201 | 13 | 09 | -3.09.10^{-14}δ^4+1.98.10^{-10}δ^3-4.66.10^{-07}δ^2+4.75.10^{-04}δ+7.67.10^{-01}
202 | 13 | 10 | -5.23.10^{-15}δ^4+9.43.10^{-11}δ^3-3.34.10^{-07}δ^2+4.18.10^{-04}δ+7.44.10^{-01}
203 | 13 | 11 | -1.05.10^{-13}δ^4+6.17.10^{-10}δ^3-1.31.10^{-06}δ^2+1.19.10^{-03}δ+5.19.10^{-01}
204 | 13 | 12 | -4.87.10^{-14}δ^4+3.35.10^{-10}δ^3-8.24.10^{-07}δ^2+8.46.10^{-04}δ+5.84.10^{-01}
205 | 13 | 13 | -7.30.10^{-14}δ^4+4.62.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+1.04.10^{-03}δ+5.18.10^{-01}
206 | 13 | 14 | -8.70.10^{-14}δ^4+5.67.10^{-10}δ^3-1.33.10^{-06}δ^2+1.30.10^{-03}δ+4.41.10^{-01}
207 | 13 | 15 | -1.34.10^{-13}δ^4+7.66.10^{-10}δ^3-1.56.10^{-06}δ^2+1.35.10^{-03}δ+4.66.10^{-01}
208 | 13 | 16 | 1.85.10^{-14}δ^4-9.72.10^{-11}δ^3+1.51.10^{-07}δ^2-3.97.10^{-05}δ+8.54.10^{-01}