## Sheet1
i | Tx | Rx | Equação da curva (Udl)
001 | 01 | 01 | -8.94.10^{-14}δ^4+4.05.10^{-10}δ^3-7.22.10^{-07}δ^2+5.95.10^{-04}δ+6.78.10^{-01}
002 | 01 | 02 | 5.72.10^{-13}δ^4-2.06.10^{-09}δ^3+2.59.10^{-06}δ^2-1.31.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
003 | 01 | 03 | 9.40.10^{-15}δ^4-8.76.10^{-11}δ^3+1.11.10^{-07}δ^2-1.98.10^{-05}δ+8.81.10^{-01}
004 | 01 | 04 | -1.34.10^{-12}δ^4+5.14.10^{-09}δ^3-6.93.10^{-06}δ^2+3.87.10^{-03}δ+1.22.10^{-01}
005 | 01 | 05 | -4.31.10^{-13}δ^4+1.80.10^{-09}δ^3-2.68.10^{-06}δ^2+1.65.10^{-03}δ+6.00.10^{-01}
006 | 01 | 06 | 8.59.10^{-13}δ^4-3.28.10^{-09}δ^3+4.37.10^{-06}δ^2-2.36.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
007 | 01 | 07 | 1.84.10^{-13}δ^4-7.48.10^{-10}δ^3+1.08.10^{-06}δ^2-6.47.10^{-04}δ+1.07.10^{+00}
008 | 01 | 08 | -2.18.10^{-14}δ^4+1.64.10^{-10}δ^3-3.55.10^{-07}δ^2+2.95.10^{-04}δ+8.65.10^{-01}
009 | 01 | 09 | -3.24.10^{-13}δ^4+1.19.10^{-09}δ^3-1.55.10^{-06}δ^2+8.49.10^{-04}δ+7.91.10^{-01}
010 | 01 | 10 | 1.82.10^{-13}δ^4-5.72.10^{-10}δ^3+5.66.10^{-07}δ^2-1.70.10^{-04}δ+9.25.10^{-01}
011 | 01 | 11 | 6.02.10^{-13}δ^4-2.12.10^{-09}δ^3+2.59.10^{-06}δ^2-1.27.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
012 | 01 | 12 | 5.60.10^{-13}δ^4-1.99.10^{-09}δ^3+2.49.10^{-06}δ^2-1.28.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
013 | 01 | 13 | 4.72.10^{-14}δ^4-8.44.10^{-11}δ^3-1.27.10^{-07}δ^2+2.95.10^{-04}δ+7.95.10^{-01}
014 | 01 | 14 | 6.35.10^{-13}δ^4-2.01.10^{-09}δ^3+2.07.10^{-06}δ^2-8.08.10^{-04}δ+1.02.10^{+00}
015 | 01 | 15 | 1.96.10^{-14}δ^4+5.43.10^{-11}δ^3-2.73.10^{-07}δ^2+2.58.10^{-04}δ+8.50.10^{-01}
016 | 01 | 16 | -3.18.10^{-13}δ^4+1.15.10^{-09}δ^3-1.46.10^{-06}δ^2+7.02.10^{-04}δ+8.44.10^{-01}
017 | 02 | 01 | 4.01.10^{-13}δ^4-1.49.10^{-09}δ^3+1.92.10^{-06}δ^2-9.79.10^{-04}δ+1.01.10^{+00}
018 | 02 | 02 | 1.19.10^{-12}δ^4-4.47.10^{-09}δ^3+5.87.10^{-06}δ^2-3.16.10^{-03}δ+1.48.10^{+00}
019 | 02 | 03 | -6.75.10^{-13}δ^4+2.55.10^{-09}δ^3-3.43.10^{-06}δ^2+1.90.10^{-03}δ+5.22.10^{-01}
020 | 02 | 04 | -8.49.10^{-13}δ^4+3.16.10^{-09}δ^3-4.11.10^{-06}δ^2+2.17.10^{-03}δ+4.90.10^{-01}
021 | 02 | 05 | -3.72.10^{-13}δ^4+1.54.10^{-09}δ^3-2.30.10^{-06}δ^2+1.44.10^{-03}δ+6.43.10^{-01}
022 | 02 | 06 | 5.57.10^{-13}δ^4-1.93.10^{-09}δ^3+2.28.10^{-06}δ^2-1.06.10^{-03}δ+1.07.10^{+00}
023 | 02 | 07 | -1.05.10^{-14}δ^4+7.77.10^{-11}δ^3-1.56.10^{-07}δ^2+1.06.10^{-04}δ+9.12.10^{-01}
024 | 02 | 08 | -1.68.10^{-13}δ^4+5.73.10^{-10}δ^3-6.75.10^{-07}δ^2+3.10.10^{-04}δ+9.06.10^{-01}
025 | 02 | 09 | 5.31.10^{-14}δ^4-2.92.10^{-10}δ^3+5.33.10^{-07}δ^2-3.83.10^{-04}δ+1.04.10^{+00}
026 | 02 | 10 | -2.12.10^{-13}δ^4+7.15.10^{-10}δ^3-8.63.10^{-07}δ^2+4.51.10^{-04}δ+8.43.10^{-01}
027 | 02 | 11 | -1.86.10^{-13}δ^4+6.64.10^{-10}δ^3-9.06.10^{-07}δ^2+5.58.10^{-04}δ+8.01.10^{-01}
028 | 02 | 12 | 1.04.10^{-12}δ^4-3.80.10^{-09}δ^3+4.81.10^{-06}δ^2-2.47.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
029 | 02 | 13 | -4.19.10^{-13}δ^4+1.84.10^{-09}δ^3-2.89.10^{-06}δ^2+1.88.10^{-03}δ+4.93.10^{-01}
030 | 02 | 14 | -2.57.10^{-13}δ^4+1.30.10^{-09}δ^3-2.37.10^{-06}δ^2+1.75.10^{-03}δ+4.79.10^{-01}
031 | 02 | 15 | 1.23.10^{-12}δ^4-4.65.10^{-09}δ^3+6.15.10^{-06}δ^2-3.36.10^{-03}δ+1.56.10^{+00}
032 | 02 | 16 | -1.02.10^{-13}δ^4+5.09.10^{-10}δ^3-8.57.10^{-07}δ^2+5.42.10^{-04}δ+8.32.10^{-01}
033 | 03 | 01 | 1.81.10^{-13}δ^4-7.99.10^{-10}δ^3+1.19.10^{-06}δ^2-6.94.10^{-04}δ+9.97.10^{-01}
034 | 03 | 02 | 4.44.10^{-13}δ^4-1.72.10^{-09}δ^3+2.31.10^{-06}δ^2-1.23.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
035 | 03 | 03 | -1.60.10^{-13}δ^4+5.64.10^{-10}δ^3-7.97.10^{-07}δ^2+5.53.10^{-04}δ+7.39.10^{-01}
036 | 03 | 04 | 3.44.10^{-13}δ^4-1.08.10^{-09}δ^3+1.14.10^{-06}δ^2-4.58.10^{-04}δ+9.23.10^{-01}
037 | 03 | 05 | -2.69.10^{-13}δ^4+1.19.10^{-09}δ^3-1.85.10^{-06}δ^2+1.20.10^{-03}δ+6.85.10^{-01}
038 | 03 | 06 | 9.96.10^{-13}δ^4-3.65.10^{-09}δ^3+4.68.10^{-06}δ^2-2.45.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
039 | 03 | 07 | -5.04.10^{-13}δ^4+1.83.10^{-09}δ^3-2.36.10^{-06}δ^2+1.24.10^{-03}δ+7.09.10^{-01}
040 | 03 | 08 | 2.47.10^{-13}δ^4-9.70.10^{-10}δ^3+1.35.10^{-06}δ^2-7.73.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
041 | 03 | 09 | -2.79.10^{-15}δ^4-2.86.10^{-12}δ^3+4.22.10^{-08}δ^2-6.19.10^{-05}δ+9.71.10^{-01}
042 | 03 | 10 | 7.30.10^{-14}δ^4-2.77.10^{-10}δ^3+3.54.10^{-07}δ^2-1.68.10^{-04}δ+9.52.10^{-01}
043 | 03 | 11 | 8.34.10^{-14}δ^4-2.41.10^{-10}δ^3+2.06.10^{-07}δ^2-4.36.10^{-05}δ+9.24.10^{-01}
044 | 03 | 12 | 9.79.10^{-13}δ^4-3.48.10^{-09}δ^3+4.23.10^{-06}δ^2-2.04.10^{-03}δ+1.23.10^{+00}
045 | 03 | 13 | -2.87.10^{-13}δ^4+1.21.10^{-09}δ^3-1.84.10^{-06}δ^2+1.18.10^{-03}δ+6.48.10^{-01}
046 | 03 | 14 | 2.76.10^{-13}δ^4-9.42.10^{-10}δ^3+9.84.10^{-07}δ^2-3.18.10^{-04}δ+9.21.10^{-01}
047 | 03 | 15 | 7.33.10^{-13}δ^4-2.77.10^{-09}δ^3+3.65.10^{-06}δ^2-1.99.10^{-03}δ+1.29.10^{+00}
048 | 03 | 16 | 1.86.10^{-13}δ^4-7.58.10^{-10}δ^3+1.08.10^{-06}δ^2-6.82.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
049 | 04 | 01 | 1.15.10^{-13}δ^4-6.98.10^{-10}δ^3+1.26.10^{-06}δ^2-8.29.10^{-04}δ+1.03.10^{+00}
050 | 04 | 02 | 1.32.10^{-12}δ^4-4.90.10^{-09}δ^3+6.44.10^{-06}δ^2-3.53.10^{-03}δ+1.58.10^{+00}
051 | 04 | 03 | -3.17.10^{-13}δ^4+1.48.10^{-09}δ^3-2.45.10^{-06}δ^2+1.72.10^{-03}δ+4.66.10^{-01}
052 | 04 | 04 | -8.62.10^{-13}δ^4+3.28.10^{-09}δ^3-4.42.10^{-06}δ^2+2.47.10^{-03}δ+3.89.10^{-01}
053 | 04 | 05 | -2.97.10^{-13}δ^4+1.37.10^{-09}δ^3-2.24.10^{-06}δ^2+1.53.10^{-03}δ+5.94.10^{-01}
054 | 04 | 06 | 5.83.10^{-13}δ^4-2.21.10^{-09}δ^3+2.94.10^{-06}δ^2-1.61.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
055 | 04 | 07 | 1.88.10^{-13}δ^4-6.40.10^{-10}δ^3+7.33.10^{-07}δ^2-3.27.10^{-04}δ+9.76.10^{-01}
056 | 04 | 08 | 1.53.10^{-13}δ^4-4.43.10^{-10}δ^3+3.78.10^{-07}δ^2-8.31.10^{-05}δ+9.42.10^{-01}
057 | 04 | 09 | -1.46.10^{-13}δ^4+5.43.10^{-10}δ^3-7.36.10^{-07}δ^2+4.28.10^{-04}δ+8.65.10^{-01}
058 | 04 | 10 | -2.32.10^{-15}δ^4+3.52.10^{-12}δ^3-3.88.10^{-08}δ^2+7.04.10^{-05}δ+8.97.10^{-01}
059 | 04 | 11 | 2.20.10^{-13}δ^4-8.73.10^{-10}δ^3+1.22.10^{-06}δ^2-7.04.10^{-04}δ+1.08.10^{+00}
060 | 04 | 12 | 1.92.10^{-13}δ^4-6.75.10^{-10}δ^3+6.84.10^{-07}δ^2-1.47.10^{-04}δ+8.73.10^{-01}
061 | 04 | 13 | 5.11.10^{-13}δ^4-1.83.10^{-09}δ^3+2.25.10^{-06}δ^2-1.12.10^{-03}δ+1.11.10^{+00}
062 | 04 | 14 | 1.15.10^{-12}δ^4-4.18.10^{-09}δ^3+5.29.10^{-06}δ^2-2.75.10^{-03}δ+1.42.10^{+00}
063 | 04 | 15 | 1.07.10^{-12}δ^4-3.74.10^{-09}δ^3+4.56.10^{-06}δ^2-2.29.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
064 | 04 | 16 | 4.76.10^{-13}δ^4-1.76.10^{-09}δ^3+2.28.10^{-06}δ^2-1.25.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
065 | 05 | 01 | 2.80.10^{-13}δ^4-1.17.10^{-09}δ^3+1.76.10^{-06}δ^2-1.09.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
066 | 05 | 02 | 6.80.10^{-13}δ^4-2.76.10^{-09}δ^3+3.91.10^{-06}δ^2-2.25.10^{-03}δ+1.33.10^{+00}
067 | 05 | 03 | -3.81.10^{-13}δ^4+1.57.10^{-09}δ^3-2.28.10^{-06}δ^2+1.35.10^{-03}δ+6.04.10^{-01}
068 | 05 | 04 | -1.07.10^{-12}δ^4+4.07.10^{-09}δ^3-5.56.10^{-06}δ^2+3.21.10^{-03}δ+2.19.10^{-01}
069 | 05 | 05 | -3.50.10^{-13}δ^4+1.46.10^{-09}δ^3-2.17.10^{-06}δ^2+1.37.10^{-03}δ+6.50.10^{-01}
070 | 05 | 06 | 9.61.10^{-13}δ^4-3.72.10^{-09}δ^3+5.04.10^{-06}δ^2-2.80.10^{-03}δ+1.44.10^{+00}
071 | 05 | 07 | -2.85.10^{-13}δ^4+1.22.10^{-09}δ^3-1.86.10^{-06}δ^2+1.16.10^{-03}δ+6.88.10^{-01}
072 | 05 | 08 | -1.26.10^{-13}δ^4+4.52.10^{-10}δ^3-5.64.10^{-07}δ^2+2.75.10^{-04}δ+9.05.10^{-01}
073 | 05 | 09 | -1.06.10^{-13}δ^4+3.33.10^{-10}δ^3-3.66.10^{-07}δ^2+1.68.10^{-04}δ+9.24.10^{-01}
074 | 05 | 10 | -7.71.10^{-14}δ^4+3.15.10^{-10}δ^3-4.35.10^{-07}δ^2+2.31.10^{-04}δ+8.96.10^{-01}
075 | 05 | 11 | 1.48.10^{-13}δ^4-5.80.10^{-10}δ^3+7.88.10^{-07}δ^2-4.25.10^{-04}δ+9.99.10^{-01}
076 | 05 | 12 | 4.62.10^{-13}δ^4-1.71.10^{-09}δ^3+2.16.10^{-06}δ^2-1.08.10^{-03}δ+1.08.10^{+00}
077 | 05 | 13 | 2.70.10^{-13}δ^4-8.85.10^{-10}δ^3+8.55.10^{-07}δ^2-1.99.10^{-04}δ+8.86.10^{-01}
078 | 05 | 14 | 6.50.10^{-13}δ^4-2.33.10^{-09}δ^3+2.81.10^{-06}δ^2-1.32.10^{-03}δ+1.12.10^{+00}
079 | 05 | 15 | 1.03.10^{-12}δ^4-3.64.10^{-09}δ^3+4.45.10^{-06}δ^2-2.20.10^{-03}δ+1.28.10^{+00}
080 | 05 | 16 | -3.14.10^{-13}δ^4+1.28.10^{-09}δ^3-1.88.10^{-06}δ^2+1.11.10^{-03}δ+7.23.10^{-01}
081 | 06 | 01 | 1.37.10^{-13}δ^4-3.02.10^{-10}δ^3+1.19.10^{-09}δ^2+3.10.10^{-04}δ+7.24.10^{-01}
082 | 06 | 02 | 8.20.10^{-13}δ^4-3.30.10^{-09}δ^3+4.71.10^{-06}δ^2-2.78.10^{-03}δ+1.46.10^{+00}
083 | 06 | 03 | 3.74.10^{-13}δ^4-1.36.10^{-09}δ^3+1.72.10^{-06}δ^2-8.65.10^{-04}δ+1.02.10^{+00}
084 | 06 | 04 | -1.29.10^{-12}δ^4+4.74.10^{-09}δ^3-6.09.10^{-06}δ^2+3.22.10^{-03}δ+2.81.10^{-01}
085 | 06 | 05 | -1.82.10^{-13}δ^4+8.65.10^{-10}δ^3-1.43.10^{-06}δ^2+9.82.10^{-04}δ+7.22.10^{-01}
086 | 06 | 06 | 4.79.10^{-13}δ^4-1.92.10^{-09}δ^3+2.67.10^{-06}δ^2-1.51.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
087 | 06 | 07 | -1.12.10^{-13}δ^4+4.91.10^{-10}δ^3-7.81.10^{-07}δ^2+5.24.10^{-04}δ+8.10.10^{-01}
088 | 06 | 08 | 7.21.10^{-14}δ^4-2.37.10^{-10}δ^3+2.95.10^{-07}δ^2-1.72.10^{-04}δ+9.84.10^{-01}
089 | 06 | 09 | -9.41.10^{-14}δ^4+3.03.10^{-10}δ^3-3.54.10^{-07}δ^2+1.90.10^{-04}δ+9.08.10^{-01}
090 | 06 | 10 | 1.50.10^{-13}δ^4-3.85.10^{-10}δ^3+2.22.10^{-07}δ^2+5.99.10^{-05}δ+8.79.10^{-01}
091 | 06 | 11 | 5.13.10^{-13}δ^4-2.02.10^{-09}δ^3+2.77.10^{-06}δ^2-1.55.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
092 | 06 | 12 | 1.08.10^{-12}δ^4-3.90.10^{-09}δ^3+4.94.10^{-06}δ^2-2.57.10^{-03}δ+1.37.10^{+00}
093 | 06 | 13 | 1.86.10^{-13}δ^4-5.68.10^{-10}δ^3+5.36.10^{-07}δ^2-1.44.10^{-04}δ+9.02.10^{-01}
094 | 06 | 14 | 7.90.10^{-13}δ^4-2.68.10^{-09}δ^3+3.08.10^{-06}δ^2-1.41.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
095 | 06 | 15 | 7.08.10^{-13}δ^4-2.50.10^{-09}δ^3+3.06.10^{-06}δ^2-1.54.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
096 | 06 | 16 | 3.42.10^{-13}δ^4-1.07.10^{-09}δ^3+1.11.10^{-06}δ^2-4.94.10^{-04}δ+1.03.10^{+00}
097 | 07 | 01 | 9.22.10^{-13}δ^4-3.42.10^{-09}δ^3+4.49.10^{-06}δ^2-2.41.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
098 | 07 | 02 | 6.64.10^{-13}δ^4-2.32.10^{-09}δ^3+2.82.10^{-06}δ^2-1.38.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
099 | 07 | 03 | 6.76.10^{-13}δ^4-2.71.10^{-09}δ^3+3.87.10^{-06}δ^2-2.28.10^{-03}δ+1.34.10^{+00}
100 | 07 | 04 | -5.92.10^{-13}δ^4+2.15.10^{-09}δ^3-2.77.10^{-06}δ^2+1.51.10^{-03}δ+5.71.10^{-01}
101 | 07 | 05 | -3.07.10^{-13}δ^4+1.33.10^{-09}δ^3-2.04.10^{-06}δ^2+1.32.10^{-03}δ+6.59.10^{-01}
102 | 07 | 06 | 7.25.10^{-13}δ^4-2.58.10^{-09}δ^3+3.17.10^{-06}δ^2-1.59.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
103 | 07 | 07 | -8.94.10^{-14}δ^4+4.69.10^{-10}δ^3-8.40.10^{-07}δ^2+5.94.10^{-04}δ+7.99.10^{-01}
104 | 07 | 08 | -2.43.10^{-14}δ^4+4.46.10^{-11}δ^3+4.66.10^{-09}δ^2-4.52.10^{-05}δ+9.69.10^{-01}
105 | 07 | 09 | -5.53.10^{-13}δ^4+2.01.10^{-09}δ^3-2.62.10^{-06}δ^2+1.46.10^{-03}δ+6.51.10^{-01}
106 | 07 | 10 | -6.75.10^{-14}δ^4+2.58.10^{-10}δ^3-3.57.10^{-07}δ^2+2.16.10^{-04}δ+8.80.10^{-01}
107 | 07 | 11 | 5.15.10^{-14}δ^4-1.75.10^{-10}δ^3+2.16.10^{-07}δ^2-1.23.10^{-04}δ+9.54.10^{-01}
108 | 07 | 12 | 6.09.10^{-13}δ^4-2.25.10^{-09}δ^3+2.89.10^{-06}δ^2-1.49.10^{-03}δ+1.16.10^{+00}
109 | 07 | 13 | -1.19.10^{-13}δ^4+5.69.10^{-10}δ^3-1.05.10^{-06}δ^2+8.18.10^{-04}δ+7.00.10^{-01}
110 | 07 | 14 | 6.44.10^{-13}δ^4-2.29.10^{-09}δ^3+2.79.10^{-06}δ^2-1.37.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
111 | 07 | 15 | 1.61.10^{-12}δ^4-6.00.10^{-09}δ^3+7.82.10^{-06}δ^2-4.18.10^{-03}δ+1.69.10^{+00}
112 | 07 | 16 | 3.64.10^{-13}δ^4-1.24.10^{-09}δ^3+1.48.10^{-06}δ^2-7.59.10^{-04}δ+1.08.10^{+00}
113 | 08 | 01 | 5.81.10^{-13}δ^4-2.14.10^{-09}δ^3+2.72.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.06.10^{+00}
114 | 08 | 02 | 6.64.10^{-13}δ^4-2.50.10^{-09}δ^3+3.33.10^{-06}δ^2-1.87.10^{-03}δ+1.26.10^{+00}
115 | 08 | 03 | -1.81.10^{-13}δ^4+9.12.10^{-10}δ^3-1.57.10^{-06}δ^2+1.08.10^{-03}δ+6.38.10^{-01}
116 | 08 | 04 | -5.23.10^{-13}δ^4+2.07.10^{-09}δ^3-2.96.10^{-06}δ^2+1.78.10^{-03}δ+4.90.10^{-01}
117 | 08 | 05 | -3.87.10^{-13}δ^4+1.56.10^{-09}δ^3-2.26.10^{-06}δ^2+1.37.10^{-03}δ+6.64.10^{-01}
118 | 08 | 06 | 4.46.10^{-13}δ^4-1.51.10^{-09}δ^3+1.71.10^{-06}δ^2-7.46.10^{-04}δ+1.01.10^{+00}
119 | 08 | 07 | 3.01.10^{-13}δ^4-1.14.10^{-09}δ^3+1.53.10^{-06}δ^2-8.75.10^{-04}δ+1.11.10^{+00}
120 | 08 | 08 | -1.09.10^{-13}δ^4+3.80.10^{-10}δ^3-4.41.10^{-07}δ^2+1.88.10^{-04}δ+9.30.10^{-01}
121 | 08 | 09 | 2.55.10^{-13}δ^4-9.13.10^{-10}δ^3+1.13.10^{-06}δ^2-5.59.10^{-04}δ+1.05.10^{+00}
122 | 08 | 10 | -6.03.10^{-14}δ^4+2.37.10^{-10}δ^3-3.57.10^{-07}δ^2+2.34.10^{-04}δ+8.78.10^{-01}
123 | 08 | 11 | 8.37.10^{-13}δ^4-3.29.10^{-09}δ^3+4.49.10^{-06}δ^2-2.49.10^{-03}δ+1.39.10^{+00}
124 | 08 | 12 | -2.41.10^{-13}δ^4+1.02.10^{-09}δ^3-1.62.10^{-06}δ^2+1.10.10^{-03}δ+6.51.10^{-01}
125 | 08 | 13 | -4.91.10^{-14}δ^4+2.83.10^{-10}δ^3-5.72.10^{-07}δ^2+4.72.10^{-04}δ+7.83.10^{-01}
126 | 08 | 14 | 5.76.10^{-13}δ^4-1.85.10^{-09}δ^3+1.85.10^{-06}δ^2-5.62.10^{-04}δ+9.12.10^{-01}
127 | 08 | 15 | 6.81.10^{-14}δ^4-1.64.10^{-10}δ^3+3.18.10^{-09}δ^2+1.75.10^{-04}δ+8.46.10^{-01}
128 | 08 | 16 | 8.49.10^{-13}δ^4-3.24.10^{-09}δ^3+4.38.10^{-06}δ^2-2.49.10^{-03}δ+1.44.10^{+00}
129 | 09 | 01 | 1.45.10^{-13}δ^4-4.83.10^{-10}δ^3+6.14.10^{-07}δ^2-3.48.10^{-04}δ+9.25.10^{-01}
130 | 09 | 02 | 3.12.10^{-14}δ^4-1.23.10^{-10}δ^3+2.01.10^{-07}δ^2-1.62.10^{-04}δ+9.45.10^{-01}
131 | 09 | 03 | 1.16.10^{-12}δ^4-4.21.10^{-09}δ^3+5.32.10^{-06}δ^2-2.74.10^{-03}δ+1.36.10^{+00}
132 | 09 | 04 | -1.40.10^{-12}δ^4+5.24.10^{-09}δ^3-6.94.10^{-06}δ^2+3.81.10^{-03}δ+1.43.10^{-01}
133 | 09 | 05 | -5.32.10^{-13}δ^4+2.13.10^{-09}δ^3-3.04.10^{-06}δ^2+1.82.10^{-03}δ+5.71.10^{-01}
134 | 09 | 06 | 6.59.10^{-13}δ^4-2.29.10^{-09}δ^3+2.76.10^{-06}δ^2-1.35.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
135 | 09 | 07 | 1.63.10^{-13}δ^4-5.97.10^{-10}δ^3+8.03.10^{-07}δ^2-4.77.10^{-04}δ+1.03.10^{+00}
136 | 09 | 08 | -8.33.10^{-14}δ^4+3.37.10^{-10}δ^3-4.76.10^{-07}δ^2+2.67.10^{-04}δ+8.98.10^{-01}
137 | 09 | 09 | 8.24.10^{-14}δ^4-5.12.10^{-10}δ^3+9.51.10^{-07}δ^2-6.62.10^{-04}δ+1.10.10^{+00}
138 | 09 | 10 | 3.80.10^{-13}δ^4-1.43.10^{-09}δ^3+1.94.10^{-06}δ^2-1.10.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
139 | 09 | 11 | 1.47.10^{-13}δ^4-5.14.10^{-10}δ^3+5.77.10^{-07}δ^2-2.26.10^{-04}δ+9.48.10^{-01}
140 | 09 | 12 | 1.12.10^{-12}δ^4-4.16.10^{-09}δ^3+5.38.10^{-06}δ^2-2.79.10^{-03}δ+1.38.10^{+00}
141 | 09 | 13 | 3.37.10^{-13}δ^4-1.35.10^{-09}δ^3+1.82.10^{-06}δ^2-9.58.10^{-04}δ+1.07.10^{+00}
142 | 09 | 14 | -7.98.10^{-15}δ^4+3.41.10^{-10}δ^3-1.06.10^{-06}δ^2+1.02.10^{-03}δ+6.26.10^{-01}
143 | 09 | 15 | 1.56.10^{-12}δ^4-5.68.10^{-09}δ^3+7.24.10^{-06}δ^2-3.79.10^{-03}δ+1.59.10^{+00}
144 | 09 | 16 | 5.23.10^{-13}δ^4-1.95.10^{-09}δ^3+2.56.10^{-06}δ^2-1.42.10^{-03}δ+1.22.10^{+00}
145 | 10 | 01 | 1.49.10^{-14}δ^4+1.67.10^{-10}δ^3-5.87.10^{-07}δ^2+5.85.10^{-04}δ+6.82.10^{-01}
146 | 10 | 02 | 5.32.10^{-13}δ^4-2.00.10^{-09}δ^3+2.69.10^{-06}δ^2-1.53.10^{-03}δ+1.20.10^{+00}
147 | 10 | 03 | -6.61.10^{-14}δ^4+6.80.10^{-10}δ^3-1.59.10^{-06}δ^2+1.32.10^{-03}δ+5.33.10^{-01}
148 | 10 | 04 | -7.38.10^{-13}δ^4+3.03.10^{-09}δ^3-4.47.10^{-06}δ^2+2.79.10^{-03}δ+2.67.10^{-01}
149 | 10 | 05 | -1.84.10^{-13}δ^4+8.69.10^{-10}δ^3-1.45.10^{-06}δ^2+1.01.10^{-03}δ+7.11.10^{-01}
150 | 10 | 06 | 1.19.10^{-12}δ^4-4.33.10^{-09}δ^3+5.49.10^{-06}δ^2-2.83.10^{-03}δ+1.40.10^{+00}
151 | 10 | 07 | -1.88.10^{-13}δ^4+7.61.10^{-10}δ^3-1.10.10^{-06}δ^2+6.49.10^{-04}δ+8.09.10^{-01}
152 | 10 | 08 | 4.57.10^{-13}δ^4-1.61.10^{-09}δ^3+2.00.10^{-06}δ^2-1.03.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
153 | 10 | 09 | -3.50.10^{-14}δ^4-5.56.10^{-11}δ^3+3.52.10^{-07}δ^2-3.45.10^{-04}δ+1.03.10^{+00}
154 | 10 | 10 | 8.44.10^{-14}δ^4-2.24.10^{-10}δ^3+1.70.10^{-07}δ^2-3.09.10^{-05}δ+9.30.10^{-01}
155 | 10 | 11 | 5.19.10^{-13}δ^4-1.91.10^{-09}δ^3+2.46.10^{-06}δ^2-1.27.10^{-03}δ+1.15.10^{+00}
156 | 10 | 12 | 1.01.10^{-12}δ^4-3.68.10^{-09}δ^3+4.62.10^{-06}δ^2-2.35.10^{-03}δ+1.32.10^{+00}
157 | 10 | 13 | 2.64.10^{-13}δ^4-9.71.10^{-10}δ^3+1.21.10^{-06}δ^2-5.86.10^{-04}δ+9.99.10^{-01}
158 | 10 | 14 | -1.10.10^{-14}δ^4+4.08.10^{-10}δ^3-1.12.10^{-06}δ^2+9.63.10^{-04}δ+6.63.10^{-01}
159 | 10 | 15 | 6.06.10^{-13}δ^4-2.21.10^{-09}δ^3+2.75.10^{-06}δ^2-1.36.10^{-03}δ+1.14.10^{+00}
160 | 10 | 16 | 5.11.10^{-13}δ^4-1.81.10^{-09}δ^3+2.25.10^{-06}δ^2-1.20.10^{-03}δ+1.18.10^{+00}
161 | 11 | 01 | -1.15.10^{-13}δ^4+3.78.10^{-10}δ^3-4.60.10^{-07}δ^2+2.71.10^{-04}δ+7.98.10^{-01}
162 | 11 | 02 | -2.18.10^{-13}δ^4+8.14.10^{-10}δ^3-1.13.10^{-06}δ^2+6.85.10^{-04}δ+7.49.10^{-01}
163 | 11 | 03 | 8.21.10^{-13}δ^4-2.90.10^{-09}δ^3+3.60.10^{-06}δ^2-1.82.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
164 | 11 | 04 | -1.21.10^{-12}δ^4+4.63.10^{-09}δ^3-6.24.10^{-06}δ^2+3.49.10^{-03}δ+1.95.10^{-01}
165 | 11 | 05 | 3.50.10^{-14}δ^4+6.29.10^{-12}δ^3-2.20.10^{-07}δ^2+2.55.10^{-04}δ+8.77.10^{-01}
166 | 11 | 06 | 3.77.10^{-14}δ^4-1.12.10^{-10}δ^3+3.70.10^{-08}δ^2+8.31.10^{-05}δ+8.73.10^{-01}
167 | 11 | 07 | 3.18.10^{-14}δ^4-9.48.10^{-11}δ^3+1.00.10^{-07}δ^2-5.43.10^{-05}δ+9.44.10^{-01}
168 | 11 | 08 | 2.65.10^{-13}δ^4-1.17.10^{-09}δ^3+1.80.10^{-06}δ^2-1.14.10^{-03}δ+1.19.10^{+00}
169 | 11 | 09 | 2.39.10^{-13}δ^4-9.24.10^{-10}δ^3+1.26.10^{-06}δ^2-6.95.10^{-04}δ+1.08.10^{+00}
170 | 11 | 10 | 7.62.10^{-14}δ^4-2.54.10^{-10}δ^3+2.60.10^{-07}δ^2-6.37.10^{-05}δ+9.18.10^{-01}
171 | 11 | 11 | -8.79.10^{-14}δ^4+3.50.10^{-10}δ^3-5.50.10^{-07}δ^2+4.21.10^{-04}δ+8.02.10^{-01}
172 | 11 | 12 | 9.53.10^{-13}δ^4-3.50.10^{-09}δ^3+4.46.10^{-06}δ^2-2.29.10^{-03}δ+1.30.10^{+00}
173 | 11 | 13 | 3.18.10^{-13}δ^4-1.12.10^{-09}δ^3+1.29.10^{-06}δ^2-5.43.10^{-04}δ+9.81.10^{-01}
174 | 11 | 14 | 5.91.10^{-13}δ^4-2.14.10^{-09}δ^3+2.63.10^{-06}δ^2-1.30.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
175 | 11 | 15 | 1.63.10^{-12}δ^4-5.99.10^{-09}δ^3+7.73.10^{-06}δ^2-4.09.10^{-03}δ+1.65.10^{+00}
176 | 11 | 16 | 8.29.10^{-14}δ^4-2.86.10^{-10}δ^3+3.47.10^{-07}δ^2-2.26.10^{-04}δ+1.00.10^{+00}
177 | 12 | 01 | 1.78.10^{-13}δ^4-8.04.10^{-10}δ^3+1.26.10^{-06}δ^2-7.77.10^{-04}δ+1.02.10^{+00}
178 | 12 | 02 | 9.57.10^{-13}δ^4-3.64.10^{-09}δ^3+4.88.10^{-06}δ^2-2.71.10^{-03}δ+1.42.10^{+00}
179 | 12 | 03 | -1.41.10^{-13}δ^4+7.01.10^{-10}δ^3-1.15.10^{-06}δ^2+7.25.10^{-04}δ+7.36.10^{-01}
180 | 12 | 04 | -3.04.10^{-13}δ^4+1.37.10^{-09}δ^3-2.09.10^{-06}δ^2+1.26.10^{-03}δ+6.15.10^{-01}
181 | 12 | 05 | -4.03.10^{-13}δ^4+1.68.10^{-09}δ^3-2.48.10^{-06}δ^2+1.53.10^{-03}δ+6.27.10^{-01}
182 | 12 | 06 | 9.86.10^{-14}δ^4-3.50.10^{-10}δ^3+3.86.10^{-07}δ^2-1.41.10^{-04}δ+9.26.10^{-01}
183 | 12 | 07 | 7.32.10^{-14}δ^4-2.76.10^{-10}δ^3+3.23.10^{-07}δ^2-1.22.10^{-04}δ+9.41.10^{-01}
184 | 12 | 08 | 5.01.10^{-14}δ^4-1.17.10^{-10}δ^3+4.26.10^{-08}δ^2+5.59.10^{-05}δ+9.14.10^{-01}
185 | 12 | 09 | -2.51.10^{-13}δ^4+1.04.10^{-09}δ^3-1.53.10^{-06}δ^2+9.36.10^{-04}δ+7.56.10^{-01}
186 | 12 | 10 | 9.38.10^{-15}δ^4-7.10.10^{-11}δ^3+1.14.10^{-07}δ^2-4.63.10^{-05}δ+9.31.10^{-01}
187 | 12 | 11 | 6.99.10^{-14}δ^4-2.85.10^{-10}δ^3+3.73.10^{-07}δ^2-1.60.10^{-04}δ+9.34.10^{-01}
188 | 12 | 12 | -2.71.10^{-13}δ^4+1.09.10^{-09}δ^3-1.72.10^{-06}δ^2+1.19.10^{-03}δ+6.21.10^{-01}
189 | 12 | 13 | -1.67.10^{-13}δ^4+8.32.10^{-10}δ^3-1.49.10^{-06}δ^2+1.12.10^{-03}δ+6.23.10^{-01}
190 | 12 | 14 | 6.09.10^{-13}δ^4-2.18.10^{-09}δ^3+2.65.10^{-06}δ^2-1.29.10^{-03}δ+1.13.10^{+00}
191 | 12 | 15 | 1.09.10^{-12}δ^4-3.77.10^{-09}δ^3+4.52.10^{-06}δ^2-2.20.10^{-03}δ+1.29.10^{+00}
192 | 12 | 16 | 2.37.10^{-13}δ^4-8.24.10^{-10}δ^3+1.04.10^{-06}δ^2-6.25.10^{-04}δ+1.09.10^{+00}
193 | 13 | 01 | -6.79.10^{-14}δ^4+3.23.10^{-10}δ^3-5.88.10^{-07}δ^2+4.59.10^{-04}δ+7.45.10^{-01}
194 | 13 | 02 | 2.23.10^{-14}δ^4-7.30.10^{-11}δ^3+4.19.10^{-08}δ^2+3.90.10^{-05}δ+8.68.10^{-01}
195 | 13 | 03 | -2.62.10^{-13}δ^4+8.00.10^{-10}δ^3-8.27.10^{-07}δ^2+3.60.10^{-04}δ+8.12.10^{-01}
196 | 13 | 04 | -6.04.10^{-13}δ^4+2.47.10^{-09}δ^3-3.55.10^{-06}δ^2+2.12.10^{-03}δ+4.36.10^{-01}
197 | 13 | 05 | -2.58.10^{-13}δ^4+1.12.10^{-09}δ^3-1.77.10^{-06}δ^2+1.19.10^{-03}δ+6.75.10^{-01}
198 | 13 | 06 | 1.07.10^{-12}δ^4-4.06.10^{-09}δ^3+5.46.10^{-06}δ^2-3.05.10^{-03}δ+1.50.10^{+00}
199 | 13 | 07 | -1.52.10^{-14}δ^4+6.54.10^{-11}δ^3-9.50.10^{-08}δ^2+3.69.10^{-05}δ+9.36.10^{-01}
200 | 13 | 08 | 1.92.10^{-14}δ^4+1.51.10^{-10}δ^3-5.69.10^{-07}δ^2+5.66.10^{-04}δ+7.76.10^{-01}
201 | 13 | 09 | -6.22.10^{-13}δ^4+2.40.10^{-09}δ^3-3.34.10^{-06}δ^2+1.99.10^{-03}δ+5.27.10^{-01}
202 | 13 | 10 | -5.13.10^{-13}δ^4+1.95.10^{-09}δ^3-2.66.10^{-06}δ^2+1.53.10^{-03}δ+6.20.10^{-01}
203 | 13 | 11 | 1.48.10^{-13}δ^4-4.64.10^{-10}δ^3+4.04.10^{-07}δ^2-4.13.10^{-05}δ+8.91.10^{-01}
204 | 13 | 12 | 1.93.10^{-12}δ^4-7.21.10^{-09}δ^3+9.47.10^{-06}δ^2-5.14.10^{-03}δ+1.86.10^{+00}
205 | 13 | 13 | -3.50.10^{-13}δ^4+1.50.10^{-09}δ^3-2.31.10^{-06}δ^2+1.47.10^{-03}δ+5.99.10^{-01}
206 | 13 | 14 | 2.68.10^{-13}δ^4-6.75.10^{-10}δ^3+3.08.10^{-07}δ^2+2.19.10^{-04}δ+8.00.10^{-01}
207 | 13 | 15 | 1.51.10^{-12}δ^4-5.62.10^{-09}δ^3+7.37.10^{-06}δ^2-4.01.10^{-03}δ+1.68.10^{+00}
208 | 13 | 16 | 5.98.10^{-14}δ^4-1.63.10^{-10}δ^3+1.01.10^{-07}δ^2-7.43.10^{-06}δ+9.38.10^{-01}